ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านโนนอุดม ม.3 ต.กุดน้ำใส

อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนอุดม ม.3 ต.กุดน้ำใส  อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง  ด้วยระบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

- ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำโดยการวางท่อ PVC  ขนาด 250  มม.  ความยาวรวมโดยประมาณ  363 เมตร , ท่อ PVC ขนาด 200 มม. ความยาวรวมโดยประมาณ  1,025  เมตร , ท่อ PVC ขนาด 150 มม. ความยาวรวมโดยประมาณ  1,028  เมตร และท่อ PVC  ขนาด 100 มม. ความยาวรวมโดยประมาณ  2,208  เมตร เข้าบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ    ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.6และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,048,172.-   บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  90  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   2,620,430.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------