ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนวัดสวนส้ม-ถนนสายบางปลา

ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

- หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน(งบลงทุนไม่เป็นโครงการ ปี 2554) งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนวัดสวนส้ม-ถนนสายบางปลา ต.ท่าทราย    อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จึงมีความประสงค์           จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

- เหตุผลขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR

  - จัดหา และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่   สค.54-003/1-3  โดยกำหนดให้ทำการ วางท่อ  PVC   300 มม.ชั้น 8.5 ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 952 เมตร, วางท่อ HDPE 80   315 มม. PN 12 ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ          358 เมตร, วางท่อ S 300 มม. (บนดิน) ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 15 เมตร, วางท่อ              S  300 มม. (ใต้ดิน) ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 6  เมตร

- ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ	ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3 และไม่เป็น	ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ณ วัน	ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ	ขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5 หรือมีผลงานก่อสร้าง 	ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,926,000.-  บาท (ไม่น้อย	กว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็น	ผลงานสัญญาเดียว	และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน 5 ปี และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ	หรือหน่วยงานของรัฐ

- ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่ง งวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  1  งวด

- ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ                  4,815,000.-                      บาท

(เงินสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม