ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยศรีเมือง (ฝั่งซ้าย)

ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

- หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน(งบลงทุนไม่เป็นโครงการ      	ปี 2554) งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยศรีเมือง (ฝั่งซ้าย) ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร         	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จึงมีความ	ประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วย	ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

- เหตุผลขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR

  - จัดหา และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่

สค.54-010/1-5  โดยกำหนดให้ทำการ

  - วางท่อ  PVC   100 มม.ชั้น 8.5 ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 	 858 	เมตร

  - วางท่อ  PVC   150 มม.ชั้น 8.5 ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ  4,222 	เมตร

  - วางท่อ  PVC   200 มม.ชั้น 8.5 ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 	590 	เมตร

  - วางท่อ  S   150 มม.(บนดิน) ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ     1,052 	เมตร

  - วางท่อ  S   150 มม.(ใต้ดิน) ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 	  46 	เมตร

  - วางท่อ  S   200 มม.(บนดิน) ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 	  54 	เมตร

  - วางท่อ  S   200 มม.(ใต้ดิน) ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 	  27 	เมตร

- ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ	ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3 และไม่เป็น	ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ณ วัน	ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ	ขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5

- ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงานโดยแบ่งออกเป็น  2  งวด

- ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ                  8,132,000.-                      บาท

(เงินแปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม