ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส ความจุ 1,000 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายใน

(สถานีจ่ายน้ำจอมบึง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  2554 ก่อสร้างถังน้ำใส  ความจุ 1,000 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายใน (สถานีจ่ายน้ำจอมบึง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

2.1 ทำการก่อสร้างถังน้ำใส ความจุ 1,000 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายใน (สถานีจ่ายน้ำจอมบึง) ตามแบบเลขที่ รบ. 54-001/1-3 และSD05/008-0013	                                 	จำนวน        1   ถัง

2.2 ทำการเจาะสำรวจชั้นดินบริเวณที่ก่อสร้าง                                  	จำนวน        1   งาน

2.3 ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สูบได้ไม่น้อยกว่า 150 ลบ./ชม. ส่งสูง 45 เมตร

พร้อมอุปกรณ์ทางดูด-ทางส่ง                                      				จำนวน        1   งาน

3.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ   ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3  และไม่เป็น       ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่     1 -  5    เท่านั้น

4.  ระยะเวลาก่อสร้าง   210  วัน  ( สองร้อยสิบวัน ) จ้างแบบราคาเหมารวม และแบ่งจ่ายเงินตามผลงาน

5.  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ       5,350,000.-         บาท

(เงินห้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดดูหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย