ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนโพธิ์ศรี ม.6 บ้านโนนสูง ม.1,4,9  บ้านนาบึง ม.8  และบ้านนาเชือก ม.5  บ้านเสมา ม.7   ตำบลหนองแปน   อำเภอกมลาไสย   จังหวัดกาฬสินธุ์   การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  บ้านโนนโพธิ์ศรี ม.6  บ้านโนนสูง ม.1,4,9  บ้านนาบึง ม.8  และบ้านนาเชือก ม.5  บ้านเสมา ม.7   ตำบลหนองแปน   อำเภอกมลาไสย   จังหวัดกาฬสินธุ์   การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์      ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

ทำการวางเส้นท่อประปาใหม่ขนาด Ø 40 มม. - Ø 250  มม. มีความยาวรวมโดยประมาณ

15,745 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ,ทดสอบท่อ ,ล้างท่อ  บริเวณบ้านโนนโพธิ์ศรี ม.6  บ้านโนนสูง ม.1,4,9

บ้านนาบึง ม.8 และบ้านนาเชือก ม.5  บ้านเสมา ม.7   ต.หนองแปน  อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ์    การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์  ตามรายละเอียดรูปแบบที่กำหนด

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น 1-5 ทั้งนี้กปภ.

จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการ

รับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  150  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   10,233,480.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------