ขอบเขตของงาน (TOR)  งานปรับปรุงเส้นท่อประปา บริเวณ ถนนเพชรเกษมจากสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี ถึงสถานีจ่ายน้ำไร่ใหม่-ไร่เก่า ตำบลไรใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี

๑.หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี   ได้รับจัดสรรงบประมาณงานปรับปรุงเส้นท่อประปา บริเวณ ถนนเพชรเกษมจากสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี ถึงสถานีจ่ายน้ำไร่ใหม่-ไร่เก่า ตำบลไรใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

๒.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ตามแบบแปลนเลขที่  ปข.๕๔- ๐๐๗/๑-๓  โดยกำหนดวางท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด  ๓๐๐ มม. ความยาวประมาณ

๕,๐๙๔ เมตร,วางท่อ A/C ชั้น ๒๐ ขนาด  ๓๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๕๗๐ เมตร พร้อมก่อสร้างเสารับท่อ A/C จำนวน ๒๓๕ ต้น

๓.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๓ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  ๑ - ๕

๔. ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  ๒ งวด

๕. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ          ๙,๖๓๐,๐๐๐.-          บาท

(เงินเก้าล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม