ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมา เจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (สถานีจ่ายน้ำปลักแรต)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง     จังหวัดราชบุรี

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ด้รับจัดสรรงบประมาณ  ปี ๒๕๕๓ งานเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (สถานีจ่ายน้ำปลักแรต)  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีจึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๒.๑ ทำการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งท่อกรุบ่อ,ท่อกรองน้ำ			     จำนวน ๑ งาน

พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบท่อตามแบบที่ รบ.๕๓-๐๔๖/๑-๓

๒.๒ จัดหาและวางท่อประสานจากบ่อบาดาลไปยังแนวท่อส่งน้ำเดิม พร้อมติดตั้ง	      จำนวน ๑ งาน

อุปกรณ์ประปา ชนิดและขนาดต่างๆ และติดตั้งมาตรวัดน้ำ Dia.๑๕๐มม.

(โดยมาตรวัดน้ำทางการประปาเป็นผู้จัดหา)

๒.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ

สำหรับใช้งานสูบน้ำบาดาลตามแบบเลขที่ รบ.๕๓-๐๔๖/๑-๓				      จำนวน ๑ งาน

๒.๔ จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายคลอรีนแบบแก๊สพร้อมวางท่อจ่ายสาร		      จำนวน ๑ งาน

ตามแบบเลขที่ รบ.๕๓-๐๔๖/๑-๓

๒.๕ งานระบบไฟฟ้า ตามแบบที่ รบ.๕๓-๐๔๖/๑-๓		                                 จำนวน๑ งาน

๒.๖ ก่อสร้างฐานโรงสูบน้ำบ่อบาดาล พร้อมย้ายโรงสูบน้ำบ่อบาดาล                            จำนวน ๑ งาน

ตามแบบที่ ๙๐๓/๓

๒.๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีต ตามแบบเลขที่ SD๑๔-๐๖๙ , SD๑๔-๐๗๐	                   จำนวน ๑ งาน

๒.๘  งานอุดกลบบ่อบาดาลพร้อมทุบทำลายแท่นโรงสูบน้ำแบบรางเลื่อน 		      จำนวน ๑ งาน

๓.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ ...

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๓ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่     ๑ -  ๕    หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า            ๑,๖๙๖,๐๐๐.-      บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  ๕  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

๔. ระยะเวลาก่อสร้าง   ๑๒๐  วัน  ( หนึ่งร้อยยี่สิบวัน )  จ้างแบบราคาเหมารวม และจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  ๒  งวด

๕. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ   ๔,๒๔๐,๐๐๐.-  บาท

( เงินสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซองไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย