ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารสำนักงาน  2  ชั้น    พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  และ  ประปาทันสมัย อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ

1.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  ได้ขอรับการสนับสนุนงบลงทุน (เงินรายได้ปี 2554)   วงเงินงบประมาณ   2,900,000.-บาท   (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)           เพื่อก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน  2  ชั้น   พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  และ  ประปาทันสมัย อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ  จึงมีความประสงค์  จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานที่ต้องจัดทำ

ทำการก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน  2  ชั้น   พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  และ  ประปาทันสมัย อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ  ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/132/54 (1/1),กปภ.ข.6/135/54 (1/13 - 13/13)   ผู้รับจ้างจะต้องทำการ จัดทำ  จัดหาและก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้.-

2.1.1  ทำการเจาะสำรวจชั้นดิน    จำนวน 1 จุด

2.1.2  ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น   จำนวน 1  หลัง

2.1.3  ทำการก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล.   กว้าง 5.50 ม.     ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/132/54 (1/1)

2.1.4  ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ    ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/132/54 (1/1)

2.1.5  ทำการย้าย พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เดิม)  ขนาด 24,000 BTU   จำนวน  1  เครื่อง    ตามแบบ

เลขที่ กปภ.ข.6/132/54 (1/1)

2.1.6  ทำการย้าย พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เดิม)  ขนาด 38,000 BTU   จำนวน  2  เครื่อง   ตามแบบ

เลขที่ กปภ.ข.6/132/54 (1/1)

2.1.7  ทำการก่อสร้างพร้อมติดตั้งเคาร์เตอร์  ขนาด 0.85x1.86 ม. จำนวน  3 ชุด    ตามแบบเลขที่กปภ.ข.6

/135/54  (6/13)

2.1.8  ทำการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดไม่เติมอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน  1  ถัง

ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/132/54 (1/1)

2.1.9  ทำการวางท่อ PB.  40 มม. SDR.13.5   ความยาวประมาณ  55.00 ม.    ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6

/132/54 (1/1)

2.1.10  ทำการพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสำนักงานใหม่

2.1.11 ทำการทาสีหอถังสูงขนาด 120 ลบ.ม. (ภายนอก) , แถบสีฟ้า และเขียนตัวหนังสือ (ตามนโยบาย)

ชนิด และคุณภาพ สีให้ใช้สีน้ำอะคริลิค100%JOTUN , TORA, CAPTAIN ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/132/54 (1/1),กปภ.ข.6/135/54 (6/13)

.../2

-2-

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.6  และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,241,200.- บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  180  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    3,103,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------