บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่  มท  ๕๕๒๐๓ -๑ /พิเศษ  วันที่        ๓   ธันวาคม  ๒๕๕๓

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง ปปข.๗  ที่ ๑๒๕๕/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา  จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๔  บ้านนาสี  ถึง  บ้านหินตั้ง  ตำบลบ้านธาตุ  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)  แห่งระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๔  บ้านนาสี  ถึง  บ้านหินตั้ง  ตำบลบ้านธาตุ  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์  วรสุทธิ์)

หัวหน้างานแผนงาน

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายนคร  เกราะชัย)

วิศวกร ๕

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายปริญญา  ยศแก้ว)

วิศวกร ๔

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๔  บ้านนาสี  ถึง  บ้านหินตั้ง  ตำบลบ้านธาตุ  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ๑,๘๙๒,๐๐๐ – บาท  ในการดำเนินการก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๔  บ้านนาสี  ถึง  บ้านหินตั้ง  ตำบลบ้านธาตุ  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย   เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการน้ำประปา  และรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนอย่างทั่วถึง  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง    ดังต่อไปนี้

จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  โดยวางท่อพีวีซี Ø ๑๐๐ มม.,

พีวีซี Ø ๑๕๐ มม. รวมความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ ๔,๓๗๔ เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๔  บ้านนาสี  ถึง  บ้านหินตั้ง  ตำบลบ้านธาตุ  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าว     ต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน ๕ ปี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๐๙,๖๐๐ บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ  ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค

๔.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๐๕ วัน

๕.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๒,๐๒๔,๐๐๐  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )