ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2554 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านหาดงาม และซอย

บ่อนไก่ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (แผนระยะยาว) (เงินรายได้

100 % ) งบประมาณประจำปี 2554 วงเงินงบประมาณ 7,130,000.-บาท (เงินเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 7,629,100.- บาท (เงินเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษี

มูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2554 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านหาดงาม และซอยบ่อนไก่ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จึงมีความประสงค์จะประมูล

จ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1งานวางท่อ

-จัดหาท่อ และอุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ  HDPE 80  PN 6.3 ขนาด 160 มม.

และ 225 มม. ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 6.498 กม.ในบริเวณพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

และติดตั้งอุปกรณ์ ประสานท่อ ตามแบบเลขที่ 2554(15)กส01(10)  รายการประกอบแบบแปลน

(ถ้ามี)

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่  การประปาส่วนภูมิภาค

เขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ  กปภ.ชั้นที่ 1 - 5

ทั้งนี้   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ        เบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาคตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  120  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  7,629,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)