ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างหอถังสูงขนาด ๓๐๐ ลบ.ม. และปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงสูง  ระบบจ่ายสารเคมี สถานีผลิตน้ำชนบท อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาชนบท

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างหอถังสูงขนาด ๓๐๐ ลบ.ม. และปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงสูง  ระบบจ่ายสารเคมี สถานีผลิตน้ำชนบท อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาชนบท ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

- ทำการเจาะสำรวจชั้นดิน  ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.๖/๗๒/๕๔(๑/๒-๒/๒) จำนวน ๑ งาน

- ประสานท่อภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำชนบท อ.ชนบท ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.๖/๗๒/๕๔(๑/๒-๒/๒) จำนวน ๑ งาน

- ทำการจักหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี ขนาด ๕๐๐ ลิตร/ชม. พร้อมประสานท่อจ่ายสารเคมี  ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.๖/๗๒/๕๔(๑/๒-๒/๒) จำนวน ๑ งาน

- ทำการก่อสร้างถังสูงขนาด ๓๐๐ ลบ.ม.  ตามแบบกปภ.ข.๖/๗๒/๕๔(๑/๒-๒/๒) , SD๐๖/๐๐๑-๐๑๔  จำนวน ๑ ถัง

- ทำการย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง  ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.๖/๗๒/๕๔(๑/๒-๒/๒) จำนวน ๑ งาน  โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการติดตั้ง

- ทำการปักเสา พาดสาย พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.๖/๗๒/๕๔(๑/๒-๒/๒)

- ทำการก่อสร้างถนน ตามแบบเลขที่ SD๑๔-๐๖๙ , ๐๗๐

- ทำการย้ายมาตรวัดน้ำหลักเดิม พร้อมติดตั้งใหม่ ตามแบบเลขที่ SD๑๔-๐๑๐ (R)

- ทำการเขียนคำขวัญ และสัญลักษณ์ จำนวน ๑ งาน

- ทำการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดและแสดงผลของระดับน้ำบนหอถังสูงแบบสวิทซ์ลูกลอย

- ทำการก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.๖/๗๒/๕๔(๑/๒-๒/๒), SD๑๔-๐๑๐(R) , ๐๒๓(R) , ๐๖๙ , ๐๗๐ , SD๐๖/๐๐๑-๐๑๔  แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายละเอียดและแบบแปลนของสัญญา โดยครบถ้วนทุกประการ

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๖ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5  ผู้รับจ้างต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น ๑-๕

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๘๐  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   ๘,๗๐๐,๑๗๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------