ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ถนนสายรอบเกาะจากสามแยกบ่อผุด (ฝั่งซ้าย) ถึงสามแยกวัดสว่างอารมณ์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (แผนระยะยาว) (เงินรายได้

๑oo % ) งบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ วงเงินงบประมาณ ๕,๖00,000.-บาท (เงินห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ๕,๙๙๒,000.- บาท (เงินห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ถนนสายรอบเกาะจากสามแยกบ่อผุด (ฝั่งซ้าย) ถึงสามแยกวัดสว่างอารมณ์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ดังต่อไปนี้

๒.๑ทำการจัดหา , วางท่อประปา ชนิด HDPE ๘o PN ๖.๓ ขนาด๑๑o ,๑๖o,๒๒๕,๓๑๕ มม. และติดตั้งอุปกรณ์  ประสานท่อ ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕๔ (๑๕) กส o๒ (๗) และรายการประกอบแบบแปลน( ถ้ามี)

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

๓.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ  กปภ.ชั้นที่ ๑ - ๕

ทั้งนี้   การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ        เบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาคตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  ๙o  วัน

๕.ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๕,๙๙o,ooo.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)