ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานท่อจ่ายน้ำไปยังพื้นที่จ่ายน้ำคลองเต็ง  ต.นาท่ามใต้  อ.เมือง จ.ตรัง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด

- ๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕   ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ปี ๒๕๕๓  ( งบเงินรายได้ ๑๐๐%)   วงเงินงบประมาณ   ๒,๒๖๐,๐๐๐.- บาท  ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)    เพื่อดำเนินการวางท่อจ่ายน้ำไปยังพื้นที่จ่ายน้ำคลองเต็ง  ต.นาท่ามใต้  อ.เมือง จ.ตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ( E-Auction)

- ๒.ขอบเขตของงาน

ดำเนินการวางท่อ  ตามแบบเลขที่   ตร.๓/๗๒  ( แผ่นที่  ๑/๒ –  ๒/๒) แล้วเสร็จ  พร้อมทั้งการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ ล้างท่อ  พร้อมซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อ

- ๓.คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

- ๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

- เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

- ๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มี

- ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕.เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่…-…..และต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวกัน แล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน ๕ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของราคากลางของโครงการวงเงินไม่น้อยกว่า

- ( ๙๖๗,๒๘๐.-บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

- ๔.ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน   ๑๕๐ วัน

- ๕.ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    ๒,๔๑๘,๒๐๐.- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

……………………………………………………………………………………..