ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ งบประมาณปี 2554

กปภ.สาขาชนบท - น.มัญจาคีรี  อ.ชนบท - มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ งบประมาณปี 2554 กปภ.สาขาชนบท - น.มัญจาคีรี อ.ชนบท - มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

- ทำการปรับปรุงเส้นท่อและเปลี่ยนท่อใหม่ เป็นท่อ PVC ขนาด 300 มม. ชั้น 8.5  ความยาวรวมโดยประมาณ  3,120  ม. , PVC ขนาด 200 มม. ชั้น 8.5 ความยาวรวมโดยประมาณ 6,862 ม,ท่อ A/C ขนาด 300 มม. ชั้น 20 ชนิดทนซัลเฟต  ความยาวรวมโดยประมาณ 888  ม. , ท่อ A/C ขนาด 200 มม. ชั้น 20 ชนิดทนซัลเฟต  ความยาวรวมโดยประมาณ 552  ม. ,ท่อ S ขนาด 300  มม. ชนิดบนดินความยาวรวมโดยประมาณ 173 ม. ,ท่อ S ขนาด 200  มม. ชนิดบนดินความยาวรวมโดยประมาณ 220 ม. , ท่อ S ขนาด 200  มม. ชนิดใต้ดินความยาวรวมโดยประมาณ 463 ม.    อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ    ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.6และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้นที่ 1- 5 ทั้งนี้ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่า ของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่  ณ วันยื่นเสนอราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน 200  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   22,492,470.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------