บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่   มท  ๕๕๒๒๐/พิเศษ    วันที่        ๑๕         ธันวาคม   ๒๕๕๓

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๑๒๕๙/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๓  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา  จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๔

บ้านบ่อแปป  หมู่ ๑  บ้านโคกคำ  หมู่ ๑ , หมู่ ๒  บ้านพระธาตุบังพวน  หมู่ ๓ ตำบลพระธาตุบังพวน  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๔

บ้านบ่อแปป  หมู๋ ๑  บ้านโคกคำ  หมู่ ๑ , หมู่ ๒  บ้านพระธาตุบังพวน  หมู่ ๓ ตำบลพระธาตุบังพวน  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์   วรสุทธิ์)

หัวหน้างานแผนงาน  รักษาการหัวหน้างานแหล่งน้ำ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายนิษฐ์โรจน์  เตชะศิริยืนยง )

วิศวกร ๗

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นางสาววลีรัตน์  อินทร์คำดี)

ช่างโยธา ๔

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๔  โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๔

บ้านบ่อแปป  หมู่ ๑  บ้านโคกคำ  หมู่ ๑ , หมู่ ๒  บ้านพระธาตุบังพวน  หมู่ ๓ ตำบลพระธาตุบังพวน

อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย

# วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ๒,๐๐๐,๐๐๐ – บาท ในการดำเนินการ ก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๔ บ้านบ่อแปป หมู่ ๑

บ้านโคกคำ  หมู่ ๑ , หมู่ ๒  บ้านพระธาตุบังพวน  หมู่ ๓ ตำบลพระธาตุบังพวนอำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย

เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการน้ำประปา  และรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนอย่างทั่วถึง  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง    ดังต่อไปนี้

จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำโดยวางท่อพีวีซี Ø ๑๐๐ มม., ท่อพีบี Ø ๕๐ มม รวมความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ ๖,๔๗๔ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี ๒๕๕๔  ก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๔  บ้านบ่อแปป  หมู่ ๑ บ้านโคกคำ หมู่ ๑ , หมู่ ๒ บ้านพระธาตุบังพวน  หมู่ ๓ ตำบลพระธาตุบังพวนอำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคา หรือ

ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าว     ต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน ๕ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของราคากลางของโครงการ ( ไม่น้อยกว่า ๘๕๖,๐๐๐ บาท ) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ

ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ  ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค

๓.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๐๕ วัน

๔.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   ๒,๑๔๐,๐๐๐บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )