ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร  งบประมาณปี 2554

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และประปาทันสมัย

อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น   การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

1.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ได้ขอรับการสนับสนุนงบลงทุน (เงินรายได้ปี 2554) วงเงินงบประมาณ   2,900,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  และประปาทันสมัย  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น   การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน  จึงมีความประสงค์  จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานที่ต้องจัดทำ

ทำการก่อสร้าง งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร  งบประมาณปี 2554 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น   พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และประปาทันสมัย    อ.กระนวน       จ.ขอนแก่น   การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน  ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/ 141 /54  (1/3-3/3),กปภ.ข.6/ 135 /54  (1/13 - 13/13 ) ,SD14-020(R),069,070,073(R),074(R)  ผู้รับจ้างจะต้องทำการ   จัดทำ  จัดหา และก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้.-

2.1.1 ทำการเจาะสำรวจชั้นดิน    จำนวน 1 จุด

2.1.2 ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2ชั้น จำนวน1 หลัง ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/141/54

(2/3) และแบบมาตรฐานเลขที่ กปภ.ข.6/135/54 (1/13-13/13)

2.1.3 ทำการก่อสร้างประตูรั้วด้านหน้า กว้าง 4.00 ม.ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/141/54(2/3)

2.1.4 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/141/54 (2/3)

และแบบมาตรฐาน SD14-067,070

2.1.5  ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ∅ 0.30 ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปตามแบบแปลน

เลขที่ กปภ.ข.6/141/54 (2/3)

2.1.6 ทำการวางท่อ PB. SDR 13.5 พร้อมติดตั้งประตูน้ำทองแดงเจือ ขนาด,ความยาว ตามแบบ

แปลน

2.1.7 ทำการถมดินถังกรองช้าของเดิมพร้อมปรับเกลี่ยและบดอัดแน่น ตามแบบแปลน

2.1.8 ทำการย้ายและทำความสะอาด,ล้างเครื่องปรับอากาศของเดิม จำนวน 6 เครื่อง จากอาคาร

สำนักงานเดิมมา ติดตั้งใหม่ ณ.อาคารสำนักงาน 2 ชั้น ก่อสร้างใหม่ ตำแหน่งติดตั้งจะ

กำหนดให้ขณะก่อสร้าง

.../2

-2-

2.1.9 ทำการปักเสาพาดสาย พร้อมติดตั้งดวงโคมถนน ขนาด, ความยาว ตามแบบแปลนเลขที่

กปภ.ข.6/141/54(3/3)

2.1.10 ทำการปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสำนักงานใหม่ จำนวน 1 งาน

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.6  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,241,200.- บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  180  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    3,103,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------