ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกุดปลาดุก หมู่ ๑,๒,๓,๔,๑๒,๑๕ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔  เพื่อใช้ในการก่อสร้าง วงเงินงบประมาณ  ๑๑,๒๒๗,๑๘๙.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  เพื่อทำการก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ            บ้านกุดปลาดุก หมู่ ๑,๒,๓,๔,๑๒,๑๕ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

๒.๑ งานวางท่อ

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกุดปลาดุก ม.๑,๒,๓,๔,๑๒,๑๕ ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม

จ.มหาสารคาม หน่วยบริการคำใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน ผู้รับจ้างจะต้อง ทำการ วางท่อ จัดทำ จัดหา และก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้.-

๒.๑.๑ วางท่อปลอก ขนาด ๔๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๒๘ ม.

๒.๑.๒  วางท่อปลอก ขนาด ๓๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๙๖ ม.

๒.๑.๓  วางท่อปลอก ขนาด ๒๕๐ มม. ความยาวประมาณ ๑๖ ม.

๒.๑.๔  วางท่อปลอก ขนาด ๒๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๑๘๐ ม.

๒.๑.๕  วางท่อจ่ายน้ำ ขนาด ๒๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๖,๓๓๑ ม.

๒.๑.๖  วางท่อจ่ายน้ำ ขนาด ๑๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๙,๒๖๔ ม.

๒.๑.๗  ติดตั้งประตูน้ำ หัวดับเพลิง แอร์วาล์ว โบล์วออฟ ขนาด จำนวน ตามแบบแปลน

เลขที่ กปภ.ข.๖/๑๓๐/๕๔ (๑/๘-๘/๘)

๒.๑.๘  ก่อสร้างเสารับท่อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน ตามแบบแปลน

เลขที่ กปภ.ข.๖/๑๓๐/๕๔ (๑/๘-๘/๘)

๒.๑.๙   ทำการซ่อมแซม ถนน ทางเท้า ที่มีการขุดวางท่อผ่าน

๒.๑.๑๐ อื่นๆ ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๓๐/๕๔(๑/๘-๘/๘)

SD๑๔–๐๑๘(R),๐๑๙,๐๒๐(R).๐๒๑,๐๒๒(R),๐๒๕,๐๒๘(R),๐๓๑(R),๐๓๘(R),๐๔๓(R)

รายการ ต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา,รายละเอียดประกอบแบบแปลนให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน

ก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.๐๒-๒๕๕๐ (งานวางท่อ)

###### ทำการก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกุดปลาดุก หมู่ ๑,๒,๓,๔,๑๒,๑๕ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน  วงเงินงบประมาณ  ๑๑,๒๒๗,๑๘๙.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

...๒/ ๓.คุณสมบัติ

-๒-

###### คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ

ประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๔  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น๑-๕

ทั้งนี้ กปภ.ข.๖ จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขื้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๒๐  วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   ๑๑,๒๒๗,๑๘๙.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)