ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการงานก่อสร้างขุดสระพักน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำบางอิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

1.  วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2554

จำนวน 21,200,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการก่อสร้างขุดสระพักน้ำดิอ่างเก็บน้ำบางอิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่   จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1งานโครงการปรับปรุงขยายอ่างเก็บน้ำบางอิน รายละเอียดตามแบบเลขที่ กปภ.ข.1-0399 (1/3-3/3)			   2.1.1  จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปาใหม่มาทำการวางและประสานท่อตามแนวการวางท่อ

ใหม่ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.1-0399 (1/3-3/3)

2.1.2  ทดสอบความดันน้ำในท่อและทดสอบการรั่วซึมของท่อ ตามที่ได้ดำเนินการวาง

2.1.3  ซ่อมผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเท้าและอื่นๆ ตามแนวที่ท่อวางผ่านให้เรียบร้อย

2.2  ทำการก่อสร้างจัดหาบริเวณสระเก็บน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ตามแบบแปลน

ผังบริเวณเลขที่ กพน.0153/3

2.2.1  เจาะสำรวจดินเพื่อหาข้อมูลสภาพชั้นดิน บริเวณก่อสร้างดังนี้

-  บริเวณพื้นที่ที่ขุดสระ (ใหม่)

-  บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารทางระบายน้ำล้น (ใหม่)

2.2.2  สระเก็บน้ำดิบ (ใหม่) ขุดลอกและปรับปรุงคันสระเก็บน้ำดิบเดิม ตามแบบเลขที่

กพน.0153/3-5

2.2.3  ปรับปรุงทางระบายน้ำล้น (ใหม่) ตามแบบเลขที่ กพน.0153/6-8,12-14

2.2.4  ก่อสร้างทางระบายน้ำล้น (ใหม่) ตามแบบเลขที่ กพน.0153/6, 9-12

2.3  งานอื่นมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

-   ดินที่ได้จากการขุดสระน้ำดิบและหรือจากการใช้ก่อสร้างคันสระหรือถมปรับพื้นที่บริเวณ

ก่อสร้าง ตามแบบกำหนด ให้ถือเป็นของผู้รับจ้างตามสัญญา และเป็นภาระของผู้รับจ้างที่

จะต้องขนย้ายออกนอกบริเวณก่อสร้าง ซึ่งค่าดินดังกล่าวได้หักกลบในค่าก่อสร้างตาม

สัญญาแล้ว

-  รายการประกอบแบบอื่นๆที่ใช้ในงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายอ่างเก็บน้ำ

บางอิน

2/ 3.คุณสมบัติ.....

-2-

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่

เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น 1-5 ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง

แต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูล

มูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอและ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตาม

หลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  240  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   22,470,000.-บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

------------