ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนเลียบคลองโยงถึงคลองบางกระบือ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ปี ๒๕๕๔ งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนเลียบคลองโยงถึงคลองบางกระบือ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย  มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ตามแบบแปลนเลขที่  สค ๕๔-๐๑๘ โดยกำหนดวางท่อ PVC  ๒๐๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาวประมาณ ๒,๐๘๔ เมตร,ท่อ PVC  ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาวประมาณ ๓,๔๙๒ เมตรและท่อ PVC   ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาวประมาณ ๑,๓๖๓ เมตร

๓.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ ...

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๓ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่     ๑ -  ๕    หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า            ๑,๙๒๖,๐๐๐.-      บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  ๕  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

๔. ระยะเวลาก่อสร้าง   ๑๒๐  วัน  ( หนึ่งร้อยยี่สิบวัน )  จ้างแบบราคาเหมารวม และจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  ๒  งวด

๕. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ   ๔,๘๑๕,๐๐๐.-  บาท

( เงินสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซองไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย