ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด 50 ลบ.ม./ชม. และก่อสร้างอาคารถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม.  สถานีผลิตน้ำสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด 50 ลบ.ม./ชม. และก่อสร้างอาคารถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม.  สถานีผลิตน้ำสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานที่ต้องจัดทำ

-ทำการเจาะสำรวจชั้นดิน บริเวณที่จะทำการก่อสร้างถังน้ำใส จำนวน 1 จุด

-ทำการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม. พร้อมป้ายวัดระดับน้ำ ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/134/54(1/5,2/5),111/53 (1/2-2/2) และรายละเอียดประกอบแบบแปลน

-ประสานท่อภายในบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/134/54 (1/5,2/5),SD14-010(R) , SD14-020(R), SD14-023(R)

-ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด 50 ลบ.ม. (A) ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/134/54(3/5,5/5), SD14-071(R)

-ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด 50 ลบ.ม. (B) ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/134/54(1/5,4/5, 5/5), ปปข.6/5/47(1/1), SD14-071(R)

-จัดหา และติดตั้งชุดเครื่องจ่ายแก็สคลอรีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด และระบบจ่ายแก็สคลอรีน, บ่อ    ค.ส.ล. สำหรับชุดผสมแก็สคลอรีน  ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/134/54 (1/5,4/5),ปปข.6/5/47(1/1), SD14-023(R)

-ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง  ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/134/54(1/5,2/5)

-ปรับปรุงหอถังสูงขนาดความจุ 120 ลบ.ม.  ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/134/54(2/5)

-ติดตั้งปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ ตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/134/54(1/5)

-รื้อถอนเครื่องสูบน้ำแรงสูง และชุดตู้ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ (เดิม) จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้งใหม่ตำแหน่งตามแบบแปลน เลขที่ กปภ.ข.6/134/54 (1/5,2/5)

-รื้อถอนหอถังสูงขนาดความจุ 100 ลบ.ม.  ตามแบบแปลน เลขที่ กปภ.ข.6/134/54(1/5) ภายในการประส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่   กปภ.ข.6   และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.  ชั้น 1 – 5 ทั้งนี้ กปภ.ข.6

จะพิจารณาตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงาน

ก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน 200 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   6,056,200.- บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------