ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมเครื่องปรับอากาศ และประปาทันสมัย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมเครื่องปรับอากาศ และประปาทันสมัย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานที่ต้องจัดทำ

-ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/142/54 (1/1)

และแบบมาตรฐานเลขที่ กปภ.ข.6/135/54 (1/13-13/13)

-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ∅ 0.30 ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปตามแบบแปลนเลขที่

กปภ.ข.6/142/54 (1/1)

-ทำการวางท่อ PB. SDR 13.5 พร้อมติดตั้งประตูน้ำทองแดงเจือ ขนาด,ความยาว ตามแบบแปลน

-ทำการจัดหาเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU/HR จำนวน 4  เครื่องพร้อมติดตั้ง  และทำความสะอาด,ล้าง

เครื่องปรับอากาศของเดิม   จำนวน 4 เครื่อง จากอาคาร สำนักงานเดิม มา ติดตั้งใหม่

ณ.อาคารสำนักงาน 2 ชั้น ก่อสร้างใหม่   ตำแหน่งติดตั้งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-ทำการพาดสาย ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งดวงโคมถนน ขนาด, ความยาว ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/142/54 (1/1)

-ให้ยกเลิกการทาสีหอถังสูงขนาด  ที่กำหนดในแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/135/54(6/13)

-กรณีการก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่ต้องใช้เสาเข็ม ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ ผู้ว่าจ้างหักเงินส่วนที่เป็นค่างานเสาเข็มและ

ค่าแรงออกจากวงเงินค่าจ้างเหมาตามสัญญาก่อสร้างในการจ่ายเงินงวดแรก เป็นเงิน 85,320.-บาท(เงินแปดหมื่นห้าพัน

สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/142/54 (1/1),กปภ.ข.6/135/54 (1/13 – 13/13), SD14-

073(R) , SD14-074(R) ,รายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา,รายการรายละเอียดประกอบแบบแปลน, รายการ

รายละเอียดเฉพาะแห่ง,  มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.01-2550 ,  04-2545,มาตรฐานงาน

ก่อสร้าง (กรมโยธาธิการ) มยธ 101(2533) – มยธ 106(2533) และรายการรายละเอียดเพิ่มเติมในวันชี้สถานที่(ถ้ามี)

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่   กปภ.ข.6   และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้

ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว

และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,241,200 .-บาท และต้องเป็นคู่สัญญา

โดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างทีได้รับการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นใน

การรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน 180 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   3,103,000.- บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------