ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก แบบเกลียวโลหะ Ø ๑/๒ ” จำนวน ๑๕,๐๐๐  เครื่อง

- ๑.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕   จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำ  ชนิดพลาสติก แบบเกลียวโลหะ Ø ๑/๒  ” จำนวน ๑๕,๐๐๐  เครื่อง  เพื่อจัดสรรให้ กปภ.สาขาในสังกัด เพื่อ่ใช้ติดตั้งผู้ใช้น้ำประจำปีงบประมาณ ปี  ๒๕๕๔  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ( E-Auction)

- ๒.ขอบเขตของงาน

เป็นมาตรวัดน้ำพลาสติก  แบบเกลียวโลหะ  ที่ใช้ตาม กมว.๙๘๘-๒๕๕๒  ( ตามเอกสารแนบท้าย)

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓  ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากตัวแทนผู้จำหน่ายในประเทศไทยโดยมีเอกสารการแต่งตั้งจากตัวแทนผู้จำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอ

๔.การยื่นประกวดราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้

๔.๑  รูปลักษณะ ( Catalog ) แสดงคุณลักษณะเฉพาะของมาตรวัดน้ำพลาสติกรุ่นนั้นๆ

๔.๒  เอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตในประเทศ

๔.๓  ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกลของพลาสติกที่ใช้ทำตัวเรือนหลักของมาตรวัดน้ำ

พลาสติก ( ตามตารางที่ ๑ )  จากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐให้สามารถประกอบกิจการด้านการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โดยจะต้องเป็นหน่วยงานภายในประเทศเท่านั้น

๕. การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันมาตรวัดน้ำพลาสติก  ที่ขายให้กับ กปภ. นี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตั้งแต่วันส่งมอบ  ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือเนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต   ผู้ขายจักต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งและไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๖. ระยะเวลาในการส่งมอบของ ไม่เกิน  ๑๘๐  วัน

๗. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  เครื่องละ  ๕๙๓.- บาท ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

……………………………………………………………………………………..