ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ปากทางวัดไร่ขิง - วัดดอนหวาย ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน

- หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน  ได้รับจัดสรรงบประมาณงานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ปากทางวัดไร่ขิง – วัดดอนหวาย ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

๒.  ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ตามแบบแปลนเลขที่  นฐ ๕๔-๐๐๖/๑-๘ โดยกำหนดวางท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด  ๒๐๐ มม. ความยาวประมาณ

๔,๕๘๙ เมตร ,วางท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด  ๑๕๐ มม. ความยาวประมาณ ๔,๐๔๖ เมตร ,วางท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด  ๑๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๔,๐๒๐ เมตร ,วางท่อ S (บนดินและใต้ดิน) ขนาด  ๒๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๒๒๑ เมตร ,วางท่อ S (บนดินและใต้ดิน) ขนาด  ๑๕๐ มม. ความยาวประมาณ ๓๔ เมตร ,วางท่อ HDPE (PN.10) ขนาด  ๒๒๕ มม. ความยาวประมาณ ๑๓ เมตร และวางท่อ PB (SDR.13.5) ขนาด  ๕๐ มม. ความยาวประมาณ ๑,๕๑๐ เมตร

๓.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓	  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔	  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๓ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  ๑ - ๕

๔. ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  ๓  งวด

๕. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ          ๑๐,๗๐๐ ,๐๐๐.-          บาท

(เงินสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม