ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหน้าราชมงคลสามชุกถึงบ้านวังท่าลาน

ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

- หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน(งบลงทุนไม่เป็นโครงการ ปี ๒๕๕๔) งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหน้าราชมงคลสามชุกถึงบ้านวังท่าลาน ต.วังลึก อ.สามชุก                   จ.สุพรรณบุรี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรีจึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

- เหตุผลขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR

จัดหา และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่  สพ.๕๔-๐๐๓/๑-๔ โดยกำหนดให้ทำการวางท่อ  PVC   ๑๐๐ มม.ชั้น ๘.๕ ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๓๘ เมตร, วางท่อ PVC   ๑๕๐ มม.ชั้น ๘.๕ ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ ๕,๖๗๐ เมตร, วางท่อ S   ๑๕๐ มม.(ใต้ดิน) ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๔ เมตร,วางท่อ S             ๑๕๐ มม.(บนดิน) ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ ๖๔  เมตร

- ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑	เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ	ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๓ และไม่เป็น	ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วัน	ประกาศ	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ	ขัดขวางการ	แข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  ๑ - ๕ หรือมีผลงานก่อสร้าง 	ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๑,๔๙๘,๐๐๐.- บาท (ไม่น้อย	กว่าร้อยละ ๔๐ ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็น	ผลงานสัญญาเดียว	และแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน ๕ ปี และต้องเป็น คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ	หรือหน่วยงานของรัฐ

- ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่ง งวดงาน  	โดยแบ่งออกเป็น  ๑  งวด

- ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ   ๓,๗๔๕,๐๐๐.-  บาท(เงินสามล้านเจ็ด	แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม