ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำ จากสถานีผลิตน้ำสระยายโสม-สถานีจ่ายน้ำทุ่งคอก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

- หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง  ได้รับจัดสรรงบประมาณงานจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำสระยายโสม-สถานีจ่ายน้ำทุ่งคอก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

๒.  ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ตามแบบแปลนเลขที่  สพ. ๕๔-๐๐๔/๑-๖ โดยกำหนดวางท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด  ๒๐๐ มม. ความยาวประมาณ

๑๐,๘๘๑ เมตร ,วางท่อ A/C ชั้น ๒๐ ขนาด  ๒๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๑,๒๙๗ เมตร และวางท่อ S (บนดินและใต้ดิน) ขนาด  ๒๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๒๔๒ เมตร

๓.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓	  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔	  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๓ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  ๑ - ๕

๔. ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  ๓  งวด

๕. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ          ๑๒,๘๔๐,๐๐๐.-          บาท

(เงินสิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม