ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

โครงการจ้างเหมา  งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณคุ้มเมืองเก่า  ตำบลกลาง  อำเภอเสลภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการ งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณคุ้มเมืองเก่า ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง   ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

-กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

###### - ทำการปรับปรุงเส้นท่อและเปลี่ยนท่อใหม่ ขนาด 16 - 100 มม. ความยาวรวมโดยประมาณ 15,937.00 เมตร พร้อมประสานมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำเดิม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบท่อ ล้างท่อ ซ่อมถนน ซ่อมทางเท้าภายในโครงการงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณคุ้มเมืองเก่า ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

-ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.6 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้น 1-5

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน 120 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   5,752,320. - บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

*******************************************