ขอบเขตของงาน (TOR)  งานปรับปรุงอาคารผลิตน้ำจาก ๔๐๐ ลบ.ม./ชม. เป็น ๖๐๐ ลบ.ม./ชม.

พร้อมประสานท่อและเครื่องสูบน้ำ (กาญจนบุรี)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

- หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี  ได้รับจัดสรรงบประมาณงานปรับปรุงอาคารผลิตน้ำจาก ๔๐๐ ลบ.ม./ชม. เป็น ๖๐๐ ลบ.ม./ชม. พร้อมประสานท่อและเครื่องสูบน้ำ(กาญจนบุรี) จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

๒.	ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำจาก ๔๐๐ ลบ.ม./ชม. เป็น ๖๐๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน  ๑  งาน

ตามแบบแปลนเลขที่  กจ.๕๔-๐๐๙/๑-๙ ,๑๒/๒๔๘๔

-   ติดตั้ง tube setter ยาว ๑๒ m. เต็มพื้นที่ตามแบบเลขที่กจ.๕๔-๐๐๙/๑-๙

-   เพิ่มประสิทธิภาพหม้อกรองโดยการใส่แอนทราไซด์ ตามแบบเลขที่กจ.๕๔-๐๐๙/๑-๙

-   ติดตั้ง Pump ขนาด  ๖๐๐ m๓/hr พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามแบบเลขที่ กจ.๕๔-๐๐๙/๑-๙

- 	ติดตั้ง Static Mixerขนาด ๔๐๐mm. ชนิดวางบนดิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามแบบเลขที่

๑๒/๒๔๘๔

-  ติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบเลขที่ กจ.๕๔-๐๐๙/๑-๙

๓.	ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓	  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ 	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๓ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  ๑ - ๕ และมีผลงานในการก่อสร้างปรับปรุงอาคารผลิตน้ำประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖,๔๒๐,๐๐๐.- บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  ๕  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

๔. ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔๐ วัน (สองร้อยสี่สิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน

๕. 	ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ          ๑๖,๐๕๐,๐๐๐.-          บาท

(เงินสิบหกล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม