ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำงบประมาณประจำปี 2554 ม.4 ถ.สนามบิน-

เชิงมน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (แผนระยะยาว) (เงินรายได้ 100 %) งบประมาณประจำปี 2554 วงเงินงบประมาณ 3,210,000.- บาท (เงินสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 3,434,700.- บาท (เงินสามล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำงบประมาณประจำปี 2554 ม.4 ถ.สนามบิน-เชิงมน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

- จัดหาท่อ HDPE 80 PN 6.3 ตามมาตรฐาน มอก.982-2548 วัสดุ/อุปกรณ์ท่อประปา ชนิดขนาดต่างๆให้ใช้ตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมติดตั้งและทำการก่อสร้าง ตามรายการงานที่ต้องจัดทำ แล้วเสร็จ เรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง ตามแบบแปลนเลขที่ 2554 (15) กส 11 (06) รายการประกอบแบบแปลน รายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่ (ถ้ามี) และตามสัญญาจ้างทุกประการ พร้อมทำการทดสอบแรงดันน้ำ/การรั่วซึมของเส้นท่อแล้วเสร็จ

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติชั้นที่ 1- 5 หรือ ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 1,373,900.-บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  3,434,700.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)