บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่  มท  ๕๕๒๐๓ -๑ /พิเศษ  วันที่           กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง ปปข.๗  ที่ กปภ.ข.๗  ที่ ๙๘/๒๕๕๔  ลงวันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา  จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๔  ด่านพรมแดนสะพานข้ามแม่น้ำโขงและโรงพยาบาลจิตเวชนครพนม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม0 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๔  ด่านพรมแดนสะพานข้ามแม่น้ำโขงและโรงพยาบาลจิตเวชนครพนม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม0 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม   ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

(นายขจรศักดิ์   เหลืองอาทิตย์)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง  ๒

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายจีระศักดิ์   จันพลา)

วิศวกร ๖

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายจักรพันธุ์  จาตุรวงศา)

นายช่างโยธา ๕

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๔

## ด่านพรมแดนสะพานข้ามแม่น้ำโขงและโรงพยาบาลจิตเวชนครพนม

อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ๕,๑๐๐,๐๐๐.– บาท  ในการดำเนินการก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๔  ด่านพรมแดนสะพานข้ามแม่น้ำโขงและโรงพยาบาลจิตเวชนครพนม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม0    การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 0 0เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการน้ำประปา  และรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนอย่างทั่วถึง  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ขอบเขตของงาน

# กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

# จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  โดยวางท่อ ท่อPVC Ø ๒๐๐ มม. ,  ท่อHDPE Ø ๒๐๐ มม. รวมความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ ๕,๙๓๓ เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๔  ด่านพรมแดนสะพานข้ามแม่น้ำโขงและโรงพยาบาลจิตเวชนครพนม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

##### ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

### เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.ข้อ ๔

๔.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๒๐ วัน

๕.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๕,๓๕๐,๐๐๐  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )