บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่   มท ๕๕๒๒๐/                  วันที่          16 กุมภาพันธ์

เรื่อง    ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๗  (ผ่านหัวหน้างานพัสดุฯ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข..๗ ที่ ๙๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๔  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร   ปี  ๒๕๕๔   ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ๓ ชั้น พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙  นั้น

คณะกรรมการ ฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) …...........…………………………….   ประธานกรรมการ

(นายขจรศักดิ์  เหลืองอาทิตย์ )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

(นายจีระศักดิ์  จันพลา )

วิศวกร ๖

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

(นายจักรพันธุ์  จาตุรวงศา)

นายช่างโยธา ๕

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร   ปี  ๒๕๕๔

ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ๓ ชั้น พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

## การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

## ..................................

๑. วัตถุประสงค์

ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในวงเงิน ๘,๕๐๐,๐๐๐- บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ๓ ชั้น พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ดังนั้นจึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานดังกล่าว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๗/๐๒/๔๗ ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน ๓๑ แผ่น ไม่รวมใบปะหน้า ประกอบด้วย ๑) แบบสถาปัตยกรรม แผ่นที่ A01/10 ถึง A10/10 ๒) แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แผ่นที่ S01/10 ถึง S10/10 ๓) แบบระบบสุขาภิบาล แผ่นที่ SN01/5 ถึง SN05/5 ๔) แบบวิศวกรรมไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ แผ่นที่ EE01/6 ถึง EE06/6 โดยมีขอบเขตของงานดังต่อไปนี้

๒.๑ รื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม เช่น พื้นถนนคอนกรีต เสาธง โรงอาหารชั่วคราวเดิม ต้นไม้ วัชพืช ตลอดจนปรับพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้าง เป็นต้น

๒.๒  ทำการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน (Bearing Capacity of Soil) ตามมาตรฐาน ผนวก ก. มยธ.๑๐๕-๒๕๓๓ ของกรมโยธาธิการ

๒.๓  ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ๓ ชั้น ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  งานวิศวกรรมไฟฟ้า และโทรศัพท์ภายในและภายนอกอาคาร งานระบบสุขาภิบาลภายในและภายนอกอาคาร งานระบบกำจัดปลวก งานจัดหาและติดตั้งถังดับเพลิง งานบริเวณรอบอาคารสำนักงาน(ถนน ลานจอดรถ หลังคาที่จอดรถ เสาธง ขอบคันหิน ปลูกหญ้า ฯ) งานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเดิม ย้ายโรงอาหารชั่วคราวเดิม และอื่นๆตามแบบแปลนและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

##### ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

### เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.ข้อ ๔

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง 270 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล ๙,๐๙๐,๐๐๐- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)