ขอบเขตของงาน (TOR) งานวางท่อส่งน้ำถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี (ซ้ายทาง)

จากพุทธมณฑลสาย ๕ ถึงแม่น้ำนครชัยศรี  อ.สามพราน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ได้รับจัดสรรงบระบบประปาปี ๒๕๕๓ งานวางท่อส่งน้ำถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี (ซ้ายทาง) จากพุทธมณฑลสาย ๕ ถึงแม่น้ำนครชัยศรี อ.สามพราน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

จัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่างๆประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่               สค.๕๔-๐๒๖/๑-๑๒ โดยกำหนดวางท่อ ดังนี้

- ท่อ HDPE ๑๐๐ dia. ๕๖๐ มม. PN ๑๐ ความยาวทั้งสิ้นประมาณ     ๘๙๕ 	เมตร 	โดยวิธี HDD

- ท่อ HDPE ๑๐๐ dia. ๕๖๐ มม. PN ๖.๓ ความยาวทั้งสิ้นประมาณ   ๖,๐๗๐	เมตร 	โดยวิธีขุดวาง

- ท่อปลอก    S    dia.  ๗๐๐ มม.   ความยาวทั้งสิ้นประมาณ      	๑๖๒   	เมตร  	โดยวิธีขุดวาง

- ท่อ PE dia.   ๓๑๕  มม.   PN ๑๐ ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	๕๙	เมตร

- ท่อ PVC dia. ๓๐๐ มม.   ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	 	๘๗  	เมตร

- ท่อ PVC dia.  ๒๐๐ มม.    ความยาวทั้งสิ้นประมาณ    		๑๐๐	เมตร

๓. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑  	เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒  	ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓	  	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล		๓.๔		ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่ ๑- ๕ และมีผลงาน  ดันท่อลอดโดยวิธี Horizontal directional drilling (HDD) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม.ความยาวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร และผลงานดังกล่าวต้องเป็นสัญญาเดียว และดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา จนถึงวันยื่นซองข้อเสนอ และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วย      งานของรัฐ

๔. ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงิน (แบ่งตามผลงาน)

๕. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินประมาณ     ๔๙,๒๒๐,๐๐๐.๐๐-         บาท

(เงินสี่สิบเก้าล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม