ร่างขอบเขตของงาน   (Terms  Of  Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการบ้านเอื้ออาธร  มหาสารคาม ๒ (ตลาด)  ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖  ทำการก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการบ้าน
เอื้ออาธร  มหาสารคาม ๒ (ตลาด)  ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง  วางท่อ P.V.C. ชั้น ๘.๕  ขนาด  ๑๕๐  และ ๑๐๐  มม.  ความยาวรวม โดยประมาณ  ๒,๖๑๖  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ

###### ๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕  เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๗๕,๕๖๗  บาทและต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๗๕  วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   ๒,๑๘๘,๘๔๑.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------