ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนกิตติคุณ และ ถ.ขื่อนา ซอย ๑  ต.กันตัง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

….............................................

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ได้รับจัดสรรงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  วงเงินงบประมาณ ๓,๗๐๐,๐๐๐.- บาท  ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  เพื่อดำเนินการงานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนกิตติคุณ และ ถ.ขื่อนา ซอย ๑  ต.กันตัง  การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    (E-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง  ตามแบบเลขที่ กปภ.กต.๒๐/๕๔ ( แผ่นที่ ๑/๒ – ๒/๒ ) แล้วเสร็จตามรูปแบบ

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

๓.๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓. ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕. เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่ ๑ – ๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่ ณ วันที่ยื่นเสนอราคา

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน   ๒๑๐ วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    ๓,๙๕๙,๐๐๐.- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

…………………………………………..