บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ       คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่     มท ๕๕๒๒๐ – ๑ / พิเศษ  วันที่                 เมษายน   ๒๕๕๔

เรื่อง    ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ. ที่ ๒๒๒/๒๕๕๔  ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน  และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ปรับปรุงท่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ วางท่อขนาด ๒๐๐-๔๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๙.๐๐ กม.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค        ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๙  และข้อ ๘ (๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙  นั้น

คณะกรรมการ ฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ปรับปรุงท่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ วางท่อขนาด ๒๐๐-๔๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๙.๐๐ กม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) …...........…………………………….  ประธานกรรมการ

( นายชัยฤทธิ์  จูสกุลวิตร์ )

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

( นายเกรียงศักดิ์  วรสุทธิ์ )

หัวหน้างานแผนงาน กผว.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

( นายจีรศักดิ์  จันพลา)

วิศวกร ๗  กผว.๗

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ปรับปรุงท่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ วางท่อขนาด ๒๐๐-๔๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๙.๐๐ กม.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔   วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )   ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  โดยจะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงท่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ วางท่อขนาด ๒๐๐-๔๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๙.๐๐ กม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี  อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ และรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนอย่างทั่วถึง จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ โดยวางท่อพีวีซี Ø ๔๐๐ มม.รวมความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ ๙,๑๙๐ เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบงานวางท่อ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑    จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๒    ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา

๓.๓    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๗  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕    ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างตามประกาศคำสั่ง กปภ. ที่ กจห. ๑๑๐ /๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๓ ข้อ ๔

๔.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน ๑๘๐ วัน

๕.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล	๒๑,๔๐๐,๐๐๐      - บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )