บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่  มท  ๕๕๒๒๐ -๑ /พิเศษ  วันที่           เมษายน  ๒๕๕๔

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๒๑๕/๒๕๕๔  ลงวันที่ ๗  เมษายน  ๒๕๕๔  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา  จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ปี ๒๕๕๔  บ้านแก้วสมบูรณ์ หมู่ ๘,  บ้านโคกอุดม  หมู่ ๑  อำเภอพรเจริญ 0 จังหวัดหนองคาย  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ (น.พรเจริญ)  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับงานงานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ปี ๒๕๕๔ บ้านแก้วสมบูรณ์ หมู่ ๘,  บ้านโคกอุดม  หมู่ ๑  อำเภอพรเจริญ 0 จังหวัดหนองคาย  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ (น.พรเจริญ) 0ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(  นายเกรียงศักดิ์  วรสุทธิ์   )

หัวหน้างานแผนงาน

รักษาการหัวหน้างานแหล่งน้ำ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายจีระศักดิ์  จันพลา   )

วิศวกร ๗

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นางสาววลีรัตน์  อินทร์คำดี)

ช่างโยธา ๔

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference:  TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ปี ๒๕๕๔

บ้านแก้วสมบูรณ์ หมู่ ๘,  บ้านโคกอุดม  หมู่ ๑  อำเภอพรเจริญ 0 จังหวัดหนองคาย

0

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ (น.พรเจริญ)

0

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ๒,๖๕๙,๐๐๐. – บาท ในการดำเนินการก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ปี ๒๕๕๔ บ้านแก้วสมบูรณ์ หมู่ ๘,  บ้านโคกอุดม  หมู่ ๑  อำเภอพรเจริญ 0 จังหวัดหนองคาย  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ (น.พรเจริญ)  เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ และลดปริมาณน้ำสูญเสีย โดยการเปลี่ยนท่อเก่าที่หมดอายุ ซึ่งผุกร่อนและแตกหัก จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

# กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทำการปรับปรุงเส้นท่อ  โดยวางท่อPVC Ø ๑๐๐, ๑๕๐ มม. ท่อ PE Ø ๑๖๐  มม. ,ท่อPB Ø ๒๐ มม. และท่อPB Ø ๔๐ มม.รวมความยาวทั้งสิ้น ประมาณ ๕,๘๕๕ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการวางท่อและทำการเชื่อมประสานผู้ใช้น้ำเดิมให้เรียบร้อย0

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

- เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

- ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

- ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

- ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าว     ต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน ๕ ปี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า       ๑,๑๓๘,๐๐๐ บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ  ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค

๔.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๙๐ วัน

๕.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๒,๘๔๕, ๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)