ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการงานก่อสร้างขุดสระพักน้ำดิบ หน่วยบริการท่าบุญมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม (น.ท่าบุญมี)

1.  วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2554

จำนวน 8,000,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการก่อสร้างขุดสระพักน้ำดิบ หน่วยบริการท่าบุญมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม (น.ท่าบุญมี)  จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1งานขุดสระพักน้ำดิบ หน่วยบริการท่าบุญมี รายละเอียดตามแบบเลขที่ กปภ.ข.1-0451 (1/4-4/4)			   2.1.1  จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปาใหม่มาทำการวางและประสานท่อตามแนวการวางท่อใหม่

2.1.2  ทดสอบความดันน้ำในท่อและทดสอบการรั่วซึมของท่อ ตามที่ได้ดำเนินการวาง

2.1.3  ซ่อมผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเท้าและอื่นๆ ตามแนวที่ท่อวางผ่านให้เรียบร้อย

2.2  ทำการก่อสร้างจัดหาบริเวณสระเก็บน้ำท่าบุญมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม

2.2.1  เจาะสำรวจดินเพื่อหาข้อมูลสภาพชั้นดิน บริเวณก่อสร้างดังนี้

-  บริเวณพื้นที่ที่ขุดสระ (ใหม่) จำนวน 1 หลุม

2.2.2  ขุดสระเก็บน้ำดิบ (ใหม่) ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.1-0451

2.3  งานอื่นมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

-    ดินที่ได้จากการขุดสระน้ำดิบและหรือจากการใช้ก่อสร้างคันสระหรือถมปรับพื้นที่บริเวณ

ก่อสร้าง ตามแบบกำหนด ให้ถือเป็นของผู้รับจ้างตามสัญญา และเป็นภาระของผู้รับจ้างที่จะ

ต้องขนย้ายออกนอกบริเวณก่อสร้าง ซึ่งค่าดินดังกล่าวได้หักกลบในค่าก่อสร้างตามสัญญาแล้ว

-   รายการประกอบแบบอื่นๆที่ใช้ในงานจ้างเหมาก่อสร้างขุดสระพักน้ำดิบ หน่วยบริการท่าบุญมี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม (น.ท่าบุญมี)

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่

เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงานไม่เกิน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคากลางของโครงการ (ไม่น้อยกว่า 2,314,410.-บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

2/ 4.ระยะเวลา...............

-2-

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  90  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   4,628,820.-บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

------------