บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ       คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่     มท ๕๕๒๒๐ – ๑ / พิเศษ  วันที่                 เมษายน   ๒๕๕๔

เรื่อง    ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๗   (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่        /๒๕๕๔  ลงวันที่        เมษายน  ๒๕๕๔  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน  และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร    ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔   งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด  ๑๐๐  ลบ.ม./ชม.  พร้อมระบบส่งจ่ายที่  บ.ปะโค  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี  (รองรับการให้บริการ  น.ห้วยเกิ้ง  และ น.โนนสะอาด)  การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค  ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๙  และข้อ ๘ (๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙  นั้น

คณะกรรมการ ฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร   ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔   งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด  ๑๐๐  ลบ.ม./ชม.  พร้อมระบบส่งจ่ายที่     บ.ปะโค  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี  (รองรับการให้บริการ  น.ห้วยเกิ้ง  และ น.โนนสะอาด)  การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี    ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) …...........…………………………….  ประธานกรรมการ

( นายชัยฤทธิ์  จูสกุลวิตร์ )

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

( นายเอกรินทร์  ภู่พงษ์ )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑ กผว.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

( นายนิษฐ์โรจน์  เตชะศิริยืนยง )

วิศวกร ๗  กผว.๗

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร   ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔

งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด ๑๐๐  ลบ.ม./ชม.  พร้อมระบบส่งจ่ายที่  บ้านปะโค  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี

(รองรับการให้บริการ  น.ห้วยเกิ้ง  และ  น.โนนสะอาด)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร   วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )   ๒๔,๘๗๗,๐๐๐ บาท  โดยจะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร  การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี  บริเวณ บ.ปะโค  เพื่อรองรับการให้บริการ  น.ห้วยเกิ้ง  และ น.โนนสะอาด  ตามความต้องการใช้น้ำของประชาชนอย่างทั่วถึง จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

๒.๑.  เจาะสำรวจข้อมูลชั้นดิน ( Boring Test )  จำนวน  ๑  จุด

๒.๒   รื้อถอนอาคาเดิมแล้วถมดินปรับระดับ

๒.๓   ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด ๑๐๐  ลบ.ม./ชม. จำนวน  ๑  หลัง

๒.๔  ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. 	จำนวน  ๑  หลัง

๒.๕  ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำแรงสูงและแรงต่ำ  จำนวน  ๑  หลัง

๒.๖  ก่อสร้างระบบระบายตะกอน

๒.๗  ขุดสระพักตะกอน  จำนวน  ๑  ลูก

๒.๖   ก่อสร้างประตูรั้วป้าย

๒.๘   ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  ติดตั้งหม้อแปลงขนาด  ๑๐๐ เควีเอ.พร้อมปักเสาพาดสายไฟฟ้า

๒.๙   จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำและแรงสูง รวมจำนวน  4 ชุด

๒.๑๐ จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารเคมีและแก๊สคลอรีน

๒.๑๑ จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุม

๒.๑๒  จัดหาและวางท่อภายในโรงสูบน้ำและภายในบริเวณพร้อมมิเตอร์น้ำดิบและน้ำจ่าย

๒.๑๓  จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อส่งน้ำจากระบบผลิตที่  บ.ปะโค ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เพื่อส่งน้ำไป  น.ห้วยเกิ้ง  ต.ห้วยเกิ้ง  อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โดยวางท่อพีวีซี Ø ๑๐๐ , ๒๐๐, ๓๐๐  มม. , ท่อเอชดีพีอี ๑๐๐ Ø ๓๑๕ , ๒๒๕  มม. PN ๑๐ , ท่อ GS Ø ๔”

, ท่อเหล็กเหนียว Ø ๓๐๐ , ๔๐๐ มม. รวมความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ ๙,๐๐๕  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบงานวาง

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑    จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๒    ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา

๓.๓    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๗  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ

// วันประกาศ...

-๒-

วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕    ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างตามประกาศคำสั่ง กปภ. ที่ กจห. ๑๑๐ /๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๓ ข้อ ๔

๔.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน ๒๔๐ วัน

๕.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล	   ๒๖,๖๑๐,๐๐๐.- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )