ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน งบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ  (บ้านเล่า – หนองนาแซง) อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน งบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ  (บ้านเล่า – หนองนาแซง) อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

๒.๑ บริเวณสถานีหน่วยบริการผลิตน้ำบ้านเล่า

๒.๑.๑  ทำการรื้อถอนอาคารเดิม พร้อมเก็บเศษวัสดุและปรับเกลี่ยดินภายในบริเวณ  ตามแบบแปลน

เลขที่  กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๑/๓๘)

๒.๑.๒  ทำการประสานท่อภายในบริเวณ  ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๒/๓๘)

๒.๑.๓  ทำการขุดลอกสระพักตะกอน และปรับเกลี่ยดินภายในบริเวณ  ตามแบบแปลนเลขที่

กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๒/๓๘)

๒.๑.๔  ทำการปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด ๕๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๒ หลัง รายละเอียดตาม

แบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๓,๔,๕/๓๘)และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด๑๐๐ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามแบบแปลน

เลขที่ ปปข.๖/๔๖/๔๑ (๑/๒๙-๒๙/๒๙)  และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการก่อสร้างถังน้ำใสขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายวัดระดับน้ำ จำนวน ๑ หลังตามแบบ

แปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๒/๓๘), SD ๐๕/๐๗๘-๐๘๔ (ก๐๒) และรายการรายละเอียด

เฉพาะแห่ง

    - ทำการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำและประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง(อาคารผลิตน้ำ

๑๐๐ ลบ.ม./ชม.) พร้อมตู้ MCP ใหม่ และชุด VSD ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔

(๖/๓๘) และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการก่อสร้างบ่อแบ่งน้ำ จำนวน  ๑ หลัง ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๗,๘/๓๘)

และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการปรับปรุง,จัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำและประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง (หอถัง

สูงขนาด ๑๒๐ ลบ.ม.) พร้อมตู้ MCP ใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๙/๓๘)

และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำและประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ  ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๑๐/๓๘)และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการติดตั้งแผ่นช่วยการตกตะกอน อาคารผลิตน้ำขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม.เดิม ตาม

แบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๑๑/๓๘) พร้อมตู้ MCP ใหม่ และรายการ

รายละเอียดเฉพาะแห่ง

๒.๑.๑๒ ทำการรื้อถอน ประตู/รั้ว (เดิม) พร้อมทำการก่อสร้างประตู/รั้ว แบบ ก , แบบ ข  ตาม

แบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๒๘/๓๘),  และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการจัดหาและติดตั้งชุดท่อผสมน้ำดิบ ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๒๙/๓๘)

และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

/ ๒.๑.๑๔  ทำการจัดหา...

    - ทำการจัดหาและติดตั้งระบบควบคุมระยะไกล ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข. ๖/๑๔๔/๕๔

(๓๐/๓๘) และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการวางท่อส่งน้ำ ชนิด ขนาด จำนวน  ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔

(๓๑-๓๘/๓๘) และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการจัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SD ๑๔-๐๑๐ (R) ชนิด ขนาด

ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๒/๓๘),  และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

๒.๑.๑๗  ทำการก่อสร้างบ่อ ค.ส.ล. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SD ๑๔-๐๒๓ (R)

๒.๑.๑๘  ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. , รางระบายตะกอน แบบ B ตามแบบมาตรฐานเลขที่

SD ๑๔-๐๖๙,๐๗๐,๐๗๒ (R)

๒.๑.๑๙  ทำการจัดหาและติดตั้งตู้ MDB จำนวน ๑ ตู้

๒.๒ บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองนาแซง

    - ทำการประสานท่อภายในบริเวณ  ตามแบบแปลนเลขที่  กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๑๒/๓๘)

    - ทำการปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด ๓๐ ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่     กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๑๓,๑๔/๓๘) และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำแรงต่ำ ขนาด ๔ x ๖ ม. ตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๑๕,๑๖/๓๘) และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำและประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง   ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๑๗/๓๘)พร้อมตู้ MCP ใหม่    และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการก่อสร้างถังหมัก-จ่ายสารเคมีและระบบจ่ายสารเคมี พร้อมบ่อ ค.ส.ล. ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๑๘/๓๘)พร้อมตู้ควบคุม และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำและประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ   ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๑๙/๓๘)พร้อมตู้ MCP ใหม่ และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการรื้อถอน ประตู/รั้ว (เดิม) พร้อมทำการก่อสร้างประตู/รั้ว แบบ ก ตามแบบแปลนเลขที่

กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๒๘/๓๘),  และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการจัดหาและติดตั้งชุดท่อผสมน้ำดิบ ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๒๙/๓๘)

และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการจัดหาและติดตั้งระบบควบคุมระยะไกล ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔

(๓๐/๓๘) และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการก่อสร้างถังน้ำใสขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายวัดระดับน้ำ ตามแบบแปลนเลขที่

ปปข.๖/๕/๔๘ (๑/๒-๒/๒) และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการก่อสร้างเสาธง ตามแบบแปลนเลขที่ ปปข.๖/๖/๔๒ (๑/๑) และรายการรายละเอียด

เฉพาะแห่ง

    - ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. , รางระบายตะกอน แบบ B ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SD ๑๔-

๐๖๙,๐๗๐,๐๗๒ (R)

    - ทำการจัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SD ๑๔-๐๑๐ (R) ชนิด ขนาด  ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๑๒/๓๘),  และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

๒.๒.๑๔ ทำการขุดลอกสระพักตะกอน และปรับเกลี่ยดินภายในบริเวณ  ตามแบบแปลนเลขที่

กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๑๒/๓๘)

๒.๒.๑๕ ทำการจัดหาและติดตั้งตู้ MDB จำนวน ๑ ตู้

/ ๒.๓  บริเวณสถานี...

๒.๓ บริเวณสถานีจ่ายน้ำช่อระกา

    - ทำการปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด ๓๐ ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่

กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๒๑,๒๒/๓๘) และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการก่อสร้างอาคารหอถังสูงขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. พร้อมจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำและประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง (ใต้อาคารหอถังสูง ๑๐๐ ลบ.ม. ก่อสร้างใหม่) พร้อมตู้ MCP ใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๒๓/๓๘)  และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการก่อสร้างโรงสูบแพลอย พร้อมประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ  ตามแบบแปลนเลขที่

กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๒๔,๒๕/๓๘)และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการก่อสร้างถังน้ำใสขนาด ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายวัดระดับน้ำ ตามแบบแปลนเลขที่

กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๒๖,๒๗/๓๘) และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการรื้อถอน ประตู/รั้ว (เดิม) พร้อมทำการก่อสร้างประตู/รั้ว แบบ ก ตามแบบแปลนเลขที่

กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๒๘/๓๘) และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการจัดหาและติดตั้งชุดท่อผสมน้ำดิบ ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๒๙/๓๘),

และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการจัดหาและติดตั้งระบบควบคุมระยะไกล ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔

(๓๐/๓๘) และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. , รางระบายตะกอน แบบ B ตามแบบมาตรฐานเลขที่

SD ๑๔-๐๖๙,๐๗๐,๐๗๒ (R)

    - ทำการจัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SD ๑๔-๐๑๐ (R) ชนิด ขนาด

ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔ (๒๐/๓๘),  และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

    - ทำการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔

(๒๕/๓๘) พร้อมตู้ MCP ใหม่   และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

๒.๓.๑๑ ทำการวางท่อน้ำดิบ ชนิด ขนาด จำนวน  ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๔๔/๕๔

(๒๐/๓๘)  และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

๒.๓.๑๒ ทำการจัดหาและติดตั้งตู้ MDB จำนวน ๑ ตู้

๒.๓.๑๓ ทำการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าของเดิมตามแบบแปลน พร้อมทำการทดสอบ ให้ใช้งาน

ได้ดีเหมือนเดิม

๒.๔ ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้าง, จัดหา, และติดตั้ง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน งบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ      (บ้านเล่า – หนองนาแซง) อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบแปลน รายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา, รายการประกอบแบบแปลน, รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง และมาตรฐานงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการ

๒.๕ ผู้ว่าจ้างได้ประมาณความยาวของท่อ  PB ขนาด ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕ ซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดหาไว้ เพื่อการนี้ จำนวน ๓,๐๐๐ เมตร โดยกำหนดเป็นค่าวัสดุ  ๑๘๗.- บาท/เมตร ผู้รับจ้างต้องจัดทำ SHOP DRAWING เพื่อแสดงการติดตั้งวางท่อให้กับผู้ควบคุมงาน และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ ตรวจพิจารณาเพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนลงมือทำงาน หากความยาวท่อ PB ขนาด ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕ รวมที่ต้องวางจริง น้อยกว่าที่ผู้ว่าจ้างประมาณการไว้ ให้ผู้รับจ้างต้องจัดส่งมอบท่อส่วนที่เหลือให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ

/ ๒.๖  ผู้รับจ้างจะต้อง...

๒.๖  ผู้รับจ้างจะต้องประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิม เข้ากับท่อเมนที่วางใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ จุด

หากไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ให้หักเงิน ๘๓๙.- บาท/เครื่อง (ไม่รวม FACTOR F.)

###### ๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาครั้งนี้

๓.๕  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น ๑-๔ ทั้งนี้ กปภ.          จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๓๖๐  วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   ๕๒,๑๗๘,๕๕๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------