ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์-จัตุรัส (เทพสถิต-หนองบัวบาน-ส้มป่อย)

อำเภอเทพสถิต-จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖  ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๔   วงเงินงบประมาณ  ๔๓,๘๖๐,๐๐๐.-บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน    การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์-จัตุรัส  (เทพสถิต-หนองบัวบาน-ส้มป่อย)  อำเภอเทพสถิต-จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง  โดยสังเขปดังนี้

๒.๑ งานก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง บริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำโคกรัง  น.เทพสถิต

- จัดหาและติดตั้ง ระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง ,ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

- จัดหาและติดตั้ง วางท่อทางดูด-ทางส่งน้ำดิบ พร้อมประสานท่อภายในบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ

- ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารโรงสูบน้ำแรงต่ำ

๒.๒ งานก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง บริเวณสถานีผลิตน้ำโคกรัง  น.เทพสถิต

- เจาะสำรวจชั้นดิน จำนวน ๑ หลุม

- ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังผลิต ๕๐ ลบ.ม./ชม.  จำนวน  ๑  หลัง

- ก่อสร้างถังหมัก-จ่ายสารเคมี ,ห้องจ่ายแก็สคลอรีน จำนวน  ๑  งาน

- จัดหาและติดตั้ง ระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง ,ระบบจ่ายสารเคมี

- จัดหาและติดตั้ง ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

- จัดหาและติดตั้ง วางท่อพร้อมประสานท่อภายในบริเวณโรงสูบน้ำแรงสูงและภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ

- ก่อสร้าง ถนน ป้าย ปรับปรุงรั้ว,อาคารเดิม และอื่นๆ ภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ

๒.๓ งานวางท่อ จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อน้ำดิบและท่อจ่ายน้ำประปา  น.เทพสถิต

- ท่อน้ำดิบ ท่อ S. ขนาด Ø ๒๐๐ มม.  ความยาวประมาณ ๑๙๖ เมตร

- ท่อน้ำดิบ ท่อ PVC. ขนาด Ø ๒๐๐ มม. ชั้น ๘.๕  ความยาวประมาณ ๒๙๗ เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ ท่อ S. ขนาด Ø ๒๐๐ มม.  ความยาวประมาณ ๑๐๗ เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ ท่อ S. ขนาด Ø ๑๕๐ มม.  ความยาวประมาณ ๒๙๒ เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ ท่อ GS. ขนาด Ø ๔ นิ้ว BS-M ความยาวประมาณ ๑๓๐ เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ ท่อ PVC. ขนาด Ø ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕  ความยาวประมาณ ๙,๕๔๑ เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ ท่อ PVC. ขนาด Ø ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕  ความยาวประมาณ ๑,๔๖๕ เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ ท่อ PVC. ขนาด Ø ๒๐๐ มม. ชั้น ๘.๕  ความยาวประมาณ ๒๙๗ เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ ท่อ HDPE. OD. ขนาด Ø ๑๑๐ มม. PN. ๑๐  ความยาวประมาณ ๑๒ เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ ท่อ PB. ขนาด Ø ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕  ความยาวประมาณ ๒,๓๘๔ เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ ท่อ PB. ขนาด Ø ๔๐ มม. SDR ๑๓.๕  ความยาวประมาณ ๕๗๖ เมตร

๒.๔ งานก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง บริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำลำน้ำชี  น.หนองบัวบาน

- ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ แบบแพลอย  จำนวน  ๑  หลัง

- จัดหาและติดตั้ง ระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง ,ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

- จัดหาและติดตั้ง วางท่อทางดูด-ทางส่งน้ำดิบ พร้อมประสานท่อภายในบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ

๒ /งานก่อสร้าง...

- ๒ -

๒.๕ งานก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง บริเวณสถานีผลิตน้ำ น.หนองบัวบาน

- เจาะสำรวจชั้นดิน จำนวน ๑ หลุม

- ก่อสร้างถังน้ำใส ความจุ ๕๐๐ ลบ.ม.  จำนวน  ๑  ถัง

- จัดหาและติดตั้ง ระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง ,ระบบไฟฟ้า ,ระบบจ่ายคลอรีน

- จัดหาและติดตั้ง วางท่อพร้อมประสานท่อภายในบริเวณโรงสูบน้ำแรงสูงและภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ

- ก่อสร้าง ถนน รั้ว ป้าย เสาธงชาติ ปรับปรุงอาคารเดิม และอื่นๆ ภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ

๒.๖ งานวางท่อ จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อน้ำดิบและท่อจ่ายน้ำประปา น.หนองบัวบาน

- ท่อน้ำดิบ ท่อ S. ขนาด Ø ๒๐๐ มม.  ความยาวประมาณ ๙๖ เมตร

- ท่อน้ำดิบ ท่อ S. ขนาด Ø ๑๕๐ มม.  ความยาวประมาณ ๔๙ เมตร

- ท่อน้ำดิบ ท่อ PVC. ขนาด Ø ๒๐๐ มม. ชั้น ๘.๕  ความยาวประมาณ ๓,๘๓๓ เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ ท่อ S. ขนาด Ø ๒๐๐ มม.  ความยาวประมาณ ๘๔๔ เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ ท่อ S. ขนาด Ø ๑๕๐ มม.  ความยาวประมาณ ๓๗ เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ ท่อ PVC. ขนาด Ø ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕  ความยาวประมาณ ๙,๘๒๐ เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ ท่อ PVC. ขนาด Ø ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕  ความยาวประมาณ ๔,๙๓๙ เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ ท่อ PB. ขนาด Ø ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕  ความยาวประมาณ ๕,๒๘๘ เมตร

๒.๗ งานวางท่อ จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำประปา น.ส้มป่อย

- ท่อจ่ายน้ำ ท่อ PVC. ขนาด Ø ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕  ความยาวประมาณ ๒,๔๓๘ เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ ท่อ GS. ขนาด Ø ๔ นิ้ว BS-M ความยาวประมาณ ๒๗ เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ ท่อ PB. ขนาด Ø ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕  ความยาวประมาณ ๕๕๓ เมตร

๒.๘ งานวางท่อ จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำประปา น.หนองบัวระเหว

- ท่อจ่ายน้ำ ท่อ S. ขนาด Ø ๒๐๐ มม.  ความยาวประมาณ ๒๙๒ เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ ท่อ PVC. ขนาด Ø ๒๐๐ มม. ชั้น ๘.๕  ความยาวประมาณ ๖,๒๖๐ เมตร

###### ๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ

ประกวดราคาครั้งนี้

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น ๑-๕  ทั้งนี้ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน ๓๖๐ วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   ๔๖,๙๓๐,๒๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------