ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานก่อสร้างโรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.  การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ

….............................................

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ได้รับจัดสรรงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๔ วงเงินงบประมาณ 9,700,000.- บาท  ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  เพื่อดำเนินการงานก่อสร้างโรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.  การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    (E-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ดำเนินการก่อสร้างโรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.  การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ ตามแบบเลขที่ กปภ.รส.23/54 ( แผ่นที่ ๑/4 – 4/4 ) แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบแปลนทุกประการ

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

๓.๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓. ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕. เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่ ๑ – ๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่ ณ วันที่ยื่นเสนอราคา

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน   300วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    10,379,000.- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

…………………………………………..