ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจ้างเหมาโครงการกก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

๑. หลักการและเหตผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๔ เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

กำหนดให้มีการก่อสร้าง, จัดหา, ติดตั้ง โดยสังเขปดังต่อไปนี้

๒.๑ งานก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งประเภทงานอาคาร

- ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ  						จำนวน ๑ หลัง

- ก่อสร้างถังน้ำใสแบบไม่มี Sump ขนาด ๑๖.๐๐x๓๖.๐๐x๔.๐๐ ม.

ความจุ ๒,๐๐๐ ลบ.ม.							จำนวน ๑ ถัง

- ก่อสร้างโรงเก็บท่อและอุปกรณ์ ขนาด ๗.๐๐x๑๖.๐๐ม.  			จำนวน ๑ หลัง

- ก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด ๕๐๐ ลบ.ม./ชม. 				จำนวน ๑ หลัง

- ก่อสร้างถังกวนช้าและถังตกตะกอนขนาด ๕๐๐ ลบ.ม./ชม. 		จำนวน ๑ หลัง

- ปรับปรุงขยายระบบผลิตภายในสถานีจ่ายน้ำปลักแรด			จำนวน ๑ งาน

- จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมระยะไกลระหว่างโรงสูบน้ำแรงต่ำกับสถานีผลิตน้ำบ้านโป่ง

จำนวน ๑ งาน

- จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า						จำนวน ๑ งาน

- จัดหาและติดตั้งเครื่องต้นกำลังและระบบสารเคมี				จำนวน ๑ งาน

๒.๑ งานก่อสร้าง จัดหาท่อและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆประเภทงานวางท่อ จำนวน ๑๑ โครงการ       ความยาวรวมดังนี้

- ท่อจ่ายน้ำ HDPE Ø ๓๑๕ มม. PN.๖.๓		ความยาวประมาณ	๒,๕๕๒	เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ PB Ø ๕๐ มม. ชั้น ๑๓.๕		ความยาวประมาณ	๓,๕๔๑	เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ PVC Ø ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕		ความยาวประมาณ	๓,๔๖๔	เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ PVC Ø ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕		ความยาวประมาณ	๒,๖๔๒	เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ PVC Ø ๒๐๐ มม. ชั้น ๘.๕		ความยาวประมาณ	๖,๕๓๙	เมตร

- ท่อจ่ายน้ำ PVC Ø ๓๐๐ มม. ชั้น ๘.๕		ความยาวประมาณ	๓,๗๙๕	เมตร

๓. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓	 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ      ผู้เสนอราคาไม่ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุม้กันเช่นว่านั้น

๓.๔	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๓ และไม่เป็นผู้มี............................................................................................................................................................................................................................................................ ๒./ผลประโยชน์…

-๒-

..............................................................................................

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม            ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่ ๑-๔

๓.๖	ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคากับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ/เอกชน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๔,๔๗๙,๒๕๒.-บาท และเป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียว ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันยื่นซองข้อเสนอ

๓.๗	ผลงานตามข้อ ๓.๖ หมายถึง ผลงานก่อสร้างระบบผลิตที่เป็นโครงสร้าง คสล.คือต้องมีผลงานก่อสร้างโรงกรองน้ำและถังน้ำใส และระบบจำหน่ายต้องมี ผลงานวางท่อ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่มีผลงานระบบผลิตหรือระบบจำหน่าย ซึ่งเป็นผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั้งนี้ครบทั้ง สองระบบ ในสัญญาเดียวกัน สามารถใช้ผลงานระบบผลิตและระบบจำหน่ายในแต่ละสัญญา ที่มีวงเงินในแต่ละสัญญาไม่น้อยกว่า ๓๔,๔๗๙,๒๕๒.-บาทได้โดยผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาสัญญาและบัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคา พร้อมซองยื่นข้อเสนอด้วย

๔. ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕๐ วัน (สี่ร้อยห้าสิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน

๕. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินประมาณ           ๘๖,๑๙๘,๑๓๐.๐๐-           บาท   (เงินแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม