ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหัวบึง  ม.1 , 11   บ้านท่าศาลา ม.2 และ บ้านกระทุ่มพระ ม.3

ต.บ้านตาล   อ.บำเหน็จณรงค์   จ.ชัยภูมิ  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6   มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมางานงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหัวบึง  ม.1 , 11 บ้านท่าศาลา ม.2 และ บ้านกระทุ่มพระ ม.3 ต.บ้านตาล  อ.บำเหน็จณรงค์   จ.ชัยภูมิ  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์    จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง วางท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 150 มม. , ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 1๐0 มม. และท่อ PB SDR 13.5 ขนาด 50 มม. ความยาวรวมประมาณ 10,144 เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อและทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้างงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น

นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ

ประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้

ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา    ผลงานดังกล่าวต้องเป็น

ผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า        ๑,๙๔๒,๓๙๒.-  บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  ยกเว้น

ผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๗๕  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    ๔,๘๕๕,๙๘๑.-  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------