ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานปรับปรุงเสริมความมั่นคงของระบบผลิตจ่ายน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่

๑.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕   ได้รับจัดสรรงบลงทุนเพิ่มเติมประจำ ปี ๒๕๕๔  งานปรับปรุงเสริมความมั่นคงของระบบผลิต – จ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ จึงมีความประสงค์จะว่าจ้างผู้มีประสบการณ์ ผลงานที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงาน  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    (E-Auction)

๒.ขอบเขตของงาน

ประกอบด้วย งาน ๕ ส่วนได้แก่

๒.๑  งานระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นงานหลักของโครงการนี้ เป็นการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิม บริเวณโรงกรองน้ำ กปภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย

( ๑ ) งานปรับปรุงระบบจ่ายไฟต้นกำลัง ยกระดับหม้อแปลงไฟฟ้า , ย้ายหม้อแปลงและงานระบบจ่ายไฟฟ้ากำลัง

( ๒ ) งานปรับปรุงระบบควบคุมการสูบจ่ายน้ำ ได้แก่ งานปรับปรุงตู้สวิตซ์ตัดตอนและควบคุมมอเตอร์สูบน้ำ ของโรงสูบน้ำแรงต่ำ ๒ หลัง , โรงสูบน้ำแรงสูง ๓ หลัง และงานระบบไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ระบุในรูปแบบรายการ

๒.๒  งานระบบบจ่ายสารเคมี ปรับปรุงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายสารเคมี บริเวณดรงกรองน้ำ กปภ.สาขาหาดใหญ่

๒.๓  งานโยธา ได้แก่

( ๑ ) งานปรับปรุงอาคารบริเวณโรงกรองน้ำ กปภ.สาขาหาดใหญ่

- งานปรับปรุงอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- งานปรับปรุงอาคารโรงสูบน้ำแรงต่ำ ๒

- งานปรับปรุงอาคารโรงสูบน้ำแรงสูง ๒,๓

( ๒ ) งานป้องกันน้ำท่วมอาคาร บริเวณโรงกรองน้ำ กปภ.สาขาหาดใหญ่

- งานปรับปรุงก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม โรงสูบน้ำแรงสูง , ถังน้ำใสและอื่นๆตามรูปแบบ

( ๓ )  งานปรับปรุงระบบท่อ บริเวณโรงกรองน้ำ กปภ.สาขาหาดใหญ่ และนอกบริเวณโรงกรองน้ำ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่

- งานวางท่อน้ำดิบประสานระหว่างโรงสูบน้ำแรงต่ำ ๑-๒

- งานติดตั้งระบบผสมสารเคมี ( Static Mixer )

- งานติดตั้งประตูน้ำระหว่างถังน้ำใสเดิม

- งานติดตั้งจุดจ่ายน้ำสำรอง ๕ จุด ภายในเทศบาลนครหาดใหญ่

- งานประสานท่อส่งน้ำบริเวณสถานีเพิ่มแรงดันท่านางพรหม กปภ.สาขาสงขลา

- งานวางท่อเสริมพื้นที่สูงของหาดใหญ่และบ้านพรุ

( ๔ )  งานก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุและอื่นๆบริเวณสถานีเพิ่มแรงดันโคกสูง การประปาส่วน

ภูมิภาคสาขาสงขลา

๒.๔ งานระบบเครื่องกล จัดหาติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อัตราสูบ ๒,๒๐๐ ลบ.ม/ชม. พร้อมระบบควบคุม ๑ ชุด , เครื่องสูบน้ำอัตราสูบ ๘๐๐ ลบ.ม./ชม. พร้อมระบบควบคุม ๑ ชุด

๒.๕  งานจัดหาครุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำอัตราสูบ ๔๕๐ ลบ.ม./ชม. ขับด้วยเครื่องยนต์ชนิดลากจูง ๒ ชุด, เครื่องสูบน้ำอัตรากำลังสูบ ๓๐๐ ลบ.ม/ชม. ขับด้วยเครื่องยนต์ ชนิดลากจูง ๑ ชุด และ เครื่องมือช่าง , อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดตามรายการ

- ๒ -

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕ เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคากรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า (  Joint Venture ) จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือผู้เข้าร่วมไม่เกิน ๓ ราย และ / หรือถ้าไม่สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลร่วมค้า (  Joint Venture ) ได้ในวันยื่นซองประมูล จะต้องมีหนังสือรับรอง หรือบันทึกความเข้าใจการร่วมค้า จากผู้อำนาจทุกนิติบุคคล และเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องจดทะเบียนร่วมค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามในสัญญา

๓.๖ ผลงานของผู้เสนอราคาหรือผู้ร่วมเสนอราคาตามข้อ ๓.๕ ต้องเป็นผลงานที่เป็นงานระบบไฟฟ้า วงเงินไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยผู้ว่าจ้างเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคาไม่เกิน ๕ ปี และผู้เสนอราคาต้องมีสำเนาสัญญาพร้อมหนังสือรับรองผลงานจากผู้ว่าจ้าง

๔. ระยะเวลาก่อสร้าง

กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน  ๒๑๐ วัน

๕.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    ๗๔,๙๐๐,๐๐๐.- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

๖.การจัดหาเครื่องสูบน้ำ ให้ปฏิบัติตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ที่ กมว.๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๕๓  เรื่องประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายน้ำเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ. )

……………………………………………………………………………………..