*ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปาบริเวณหมู่บ้านวังไพลิน ม.11

ต.บ่อพลอย  อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาเลาขวัญ  ได้รับจัดสรรงบประมาณงานจ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปาบริเวณหมู่บ้านวังไพลิน ม.11  ต.บ่อพลอย  อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่  กจ.54-013/1-2  โดยกำหนดวางท่อ HDPEขนาด  160 มม. PN 10ความยาวประมาณ 39 เมตร, วางท่อ PVC  150 มม. ชั้น 8.5 ความยาวประมาณ 1,179 เมตร, วางท่อ PVC  100 มม. ชั้น 8.5 ความยาวประมาณ 1,757 เมตร, วางท่อ PB  50 มม. ชั้น SDR 13.5 ความยาวประมาณ 244 เมตร,  วางท่อ PB  25 มม. ชั้น SDR 13.5 ความยาวประมาณ 8 เมตร,  วางท่อ S  150 มม. (ใต้ดิน) ความยาวประมาณ 5 เมตร, วางท่อ PVC  15 มม. ชั้น 13.5 ความยาวประมาณ 40 เมตร

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3 และ     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5

4. ระยะเวลาก่อสร้าง  90  วัน  (เก้าสิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  1  งวด

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ       2,080,000.-     บาท     (เงินสองล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม