ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

งานจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาให้แก่

การประปาส่วนภูมิภาค ที่สถานีผลิต-จ่ายน้ำประปาโรงกรองน้ำบางเหนียวดำ  จุดสูบน้ำเพิ่มแรงดันบริเวณ กม.๑๐+๘๕๐ หมายเลขถนน ๔๐๒๕ ตอนท่าเรือ-หาดสุรินทร์ สถานีสูบน้ำดิบเขื่อนบางเหนียว-ดำ สถานีสูบน้ำดิบขุมเหมืองม่าหนิก สถานีสูบน้ำดิบขุมเหมืองฮิตเลอร์  และสถานีสูบน้ำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกปภ.กำหนดในภายหลัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  มีความประสงค์จะจ้างให้เอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ที่สถานีผลิต-จ่ายน้ำประปาโรงกรองน้ำบางเหนียวดำ จุดสูบน้ำเพิ่มแรงดันบริเวณ กม.๑๐+๘๕๐ หมายเลขถนน ๔๐๒๕ ตอนท่าเรือ-หาดสุรินทร์ สถานีสูบน้ำดิบเขื่อนบางเหนียวดำ   สถานีสูบน้ำดิบขุมเหมืองม่าหนิก   สถานีสูบน้ำดิบขุมเหมืองฮิตเลอร์  และสถานีสูบน้ำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง กปภ.กำหนดในภายหลัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีภาระหน้าที่ดังนี้

๑.๑ บริหารจัดการผลิตน้ำประปา  และบำรุงรักษาระบบประปาตามแนวทางที่  กปภ. กำหนด

๑.๒ ดูแลทรัพย์สินและสถานที่บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำประปาโรงกรองน้ำบางเหนียวดำ  จุดสูบน้ำเพิ่มแรงดันบริเวณ กม.๑๐+๘๕๐ หมายเลขถนน ๔๐๒๕  ตอนท่าเรือ-หาดสุรินทร์ สถานีสูบน้ำดิบเขื่อนบางเหนียวดำ  สถานีสูบน้ำดิบขุมเหมืองม่าหนิก  สถานีสูบน้ำดิบขุมเหมืองฮิตเลอร์ และสถานีสูบน้ำ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกปภ.กำหนดในภายหลัง

๒. คำจำกัดความ

ขอบเขตของงานจ้างนี้ จะใช้คำจำกัดความและความหมายของคำต่อไปนี้

๒.๑ “ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณา” (Acceptable  Tenderer) หมายความถึง 
ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไข  ข้อกำหนด  และเป็นที่ยอมรับของ กปภ.

๒.๒ “บริษัท”  (Company)  หมายถึง  บริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่ทำสัญญากับ กปภ. 
ในงานนี้

๒.๓  “สัญญา”  (Contract)  หมายถึง  ข้อตกลงระหว่าง กปภ. กับ บริษัท รวมทั้งงาน ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของสัญญาด้วย

๒.๔  “ผู้รับจ้าง”  (Contractor)  หมายถึง  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณา  และเป็นคู่สัญญากับ กปภ.

๒.๕  “ข้อเสนอ”  ( Proposal)  หมายถึง  ข้อเสนอการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ที่ได้จากผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๖  “กปภ.”(PWA) หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

๒.๗ “รายงาน” (Report)  หมายถึง  รายงานข้อมูลการบริหาร การจัดการผลิต
น้ำประปาสถานีผลิต-จ่ายน้ำประปาโรงกรองน้ำบางเหนียวดำ  จุดสูบน้ำเพิ่มแรงดันบริเวณ กม.๑๐+๘๕๐ หมายเลขถนน ๔๐๒๕  ตอนท่าเรือ-หาดสุรินทร์  สถานีสูบน้ำดิบเขื่อนบางเหนียวดำ  สถานีสูบน้ำดิบ       ขุมเหมืองม่าหนิก  สถานีสูบน้ำดิบขุมเหมืองฮิตเลอร์  และสถานีสูบน้ำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกปภ.กำหนดในภายหลัง

๒.๘ “การยื่นข้อเสนอ” (Tender) หมายถึง การยื่นข้อเสนองานบริหารจัดการผลิต
น้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา ตามข้อ ๑

๒.๙  “ผู้ยื่นข้อเสนอ” (Tenderer) หมายถึง  ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติตามประกาศ
งานจ้างเอกชนปริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา

๒.๑๐  “ขอบเขตของงานจ้าง” (TOR) หมายถึง  ขอบเขตของงานจ้างดำเนินการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา สำหรับการยื่นข้อเสนอของ กปภ. รวมทั้งเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบทั้งหมด

๒.๑๑  “คณะกรรมการ” (Committee) หมายถึง คณะกรรมการกำกับและประสานงานที่แต่งตั้งโดย กปภ.

๒.๑๒  “การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต  ” หมายถึง สำนักงานประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่ดำเนินงาน

๒.๑๓  “ภาษีมูลค่าเพิ่ม”  หมายถึง  ภาษีที่ผู้ขายเรียกเก็บจากผู้ซื้อตามประมวลรัษฎากรและรวมถึงภาษีการค้าอื่นใดที่เหมือนกัน หรือประกาศใช้แทนหรือประกาศใช้เพิ่มเติมในอนาคตและ
มีผลให้ผู้ขายต้องเรียกเก็บจากผู้ซื้อ

๒.๑๔   “ลบ.ม.”  หมายถึง  ลูกบาศก์เมตร

๓.  ขอบเขตทั่วไปของงาน

ขอบเขตทั่วไปของงานประกอบด้วย

๓.๑  ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการผลิตน้ำประปา และบำรุงรักษาระบบประปาตาม
แนวทางที่  กปภ. กำหนด

๓.๒   ผู้รับจ้างจะต้องดูแลทรัพย์สิน  และสถานที่บริเวณ ตามข้อ ๑.๒

๓.๓   กปภ. จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างสำหรับงานที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒

๔.  หน้าที่ของ กปภ.

กปภ. จะยังคงมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๒๒  ยกเว้น
ในส่วนที่  กปภ. ได้มอบหมายให้ผู้รับจ้างดำเนินงานแทนตามที่จะตกลงกัน

๕.  คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  และมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้  ดังต่อไปนี้

๕.๑  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๕.๒  เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท  จำกัด  หรือ  บริษัทมหาชน  จำกัด  หรือห้างหุ้นส่วน  จำกัด  หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  (Consortium)  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture)  ก็ได้  ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  และไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงาน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕.๓  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะยื่นข้อเสนอในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า  จะต้องมีผู้ยื่นข้อเสนอร่วมไม่เกิน  ๓  ราย  โดยมีหนังสือข้อตกลงที่ลงนามร่วมกัน  ที่แสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคล  หากได้รับเป็นผู้รับจ้างงานนี้  พร้อมแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

๕.๔  มีทุนจดทะเบียน  หรือทุนจดทะเบียนรวมของกลุ่มนิติบุคคล  หรือกิจการร่วมค้าที่ชำระค่าหุ้นก่อนวันยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า  ๒๐  ล้านบาท

๕.๕  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอ   และการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  โดย กปภ.จะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ฯ  พ.ศ. ๒๕๓๕  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

๕.๖  ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ  จะต้องมีประสบการณ์หรือผลงานด้านการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาขนาดตั้งแต่  ๕๐๐  ลบ.ม./ชม. ขึ้นไป  และจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๕ ปี ก่อนวันยื่นข้อเสนอ และผลงาน หรืองานดังกล่าวต้องมีการดำเนินการต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี กับหน่วยงานราชการ  หรือ  รัฐวิสาหกิจในประเทศ  หรือ  เอกชนที่เป็นนิติบุคคล  โดยมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้  ได้แก่  สำเนาสัญญาจ้าง  หรือ  ข้อตกลงว่าจ้าง  มาแสดงรวมทั้งมีหนังสือรับรองจากเจ้าของงาน  และ / หรือผู้ว่าจ้าง  ทั้งนี้จะต้องแสดงสำเนาเอกสารประสบการณ์ หรือผลงานด้วย

๕.๗   ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ  จะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ

๕.๘   ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคล  หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคลพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว  พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย

๖.  หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติต่าง ๆ   แนบมาพร้อมกับข้อเสนอดังนี้

๖.๑   ส่วนที่  ๑    ข้อเสนอด้านคุณสมบัติอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

๖.๑.๑  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(๑)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒)    บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๖.๑.๒  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  ๖.๑.๑

๖.๑.๓  ในกรณีที่เป็นกลุ่มนิติบุคคล (Consortium หรือ Joint Venture) จะต้องมีต้นฉบับหนังสือข้อตกลงในการยื่นข้อเสนอซึ่งลงนามร่วมกัน    ซึ่งแสดงรายละเอียดการแบ่งความ
รับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคล  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาหนังสือเดินทางของ
ผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคล    พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    และจะต้องจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลเดียวก่อนลงนามในสัญญา (หากได้รับการคัดเลือก)

๖.๑.๔  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

๖.๑.๕  บัญชีรายชื่อวิศวกรและหนังสือรับรองของวิศวกรของผู้เสนอราคา  ตามแบบฟอร์มที่ กปภ.กำหนด  พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาสิ่งแวดล้อม ตามพรบ.วิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.๒๕๔๒  ตามแบบในข้อ  ๑.๘  ตามประกาศ ฯ

๖.๒  ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

๖.๒.๑  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

๖.๒.๒  หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคา  ต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารหลักฐาน จำนวน ๑,๒๕๗,๓๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑)  เงินสด

(๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายแก่ กปภ.โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารหลักฐาน หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันทำการของทางราชการ

(๓)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔  ตามประกาศฯ

(๔) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ ตามประกาศฯ

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ กปภ. จะคืนให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว   เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน  ๓ ราย  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖.๒.๓  ข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

(๑)   บทสรุปของข้อเสนอ

(๒)  แนวทางการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและการบำรุงรักษาระบบประปา ประกอบด้วยแผนการดำเนินงาน รายละเอียดของงานที่จะต้องจัดทำ วิธีการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานต่างๆ

(๓)  ประสบการณ์หรือผลงานด้านการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาขนาดตั้งแต่  ๕๐๐  ลบ.ม./ชม. ขึ้นไป  และจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๕ ปี ก่อนวันยื่นข้อเสนอ และผลงาน หรืองานดังกล่าวต้องมีการดำเนินการต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี กับหน่วยงานราชการ  หรือ  รัฐวิสาหกิจในประเทศ  หรือ  เอกชนที่เป็นนิติบุคคล

(๔)   การจัดรูปองค์กรและบุคลากรหลัก ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

แผนภูมิขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ  และแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งการบริหารงานและการดำเนินการทางด้านวิศวกรรม ซึ่งแผนภูมิต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับงานนี้

การกำหนดบุคลากร ประกอบด้วย

(๑) ชื่อ ประวัติการศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรหลัก 
(Key Personals)

(๒)  การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและบุคลากรหลัก

(๓)  จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ผู้ยื่นเสนอราคาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณสมบัติและด้านเทคนิค ตามประกาศ ฯ และ TOR จึงมีสิทธิเสนอด้านราคา

๗.  การยื่นซองข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องยื่นข้อเสนอเป็นต้นฉบับ   ๑  ชุด  สำเนา  ๕  ชุด โดยข้อเสนอจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๗.๑   เอกสารข้อเสนอประกอบด้วย ๒  ส่วน คือ

๗.๑.๑   ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๗.๑.๒   ข้อเสนอทางด้านเทคนิค

เอกสารทางด้านราคาเป็นไปตามประกาศ ฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา  ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ณ สถานีผลิต-จ่ายน้ำประปาโรงกรองน้ำบางเหนียวดำ  จุดสูบน้ำเพิ่มแรงดันบริเวณ กม.๑๐+๘๕๐ หมายเลขถนน ๔๐๒๕  ตอนท่าเรือ-หาดสุรินทร์ สถานีสูบน้ำดิบเขื่อนบางเหนียวดำ  สถานีสูบน้ำดิบขุมเหมืองม่าหนิก  สถานีสูบน้ำดิบขุมเหมืองฮิตเลอร์ และสถานีสูบน้ำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกปภ.กำหนดในภายหลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๗.๒  เอกสารข้อเสนอจะต้องจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย    พร้อมทั้งมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตรา ถ้ามี) ทุกแผ่น และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตรา  ถ้ามี)  ทุกครั้ง

๗.๓  เอกสารข้อเสนอจะต้องแยกออกเป็น ๒ ส่วน  แต่ละส่วนจะต้องบรรจุอยู่ในซองหรือกล่องที่มิดชิด  โดยให้มีต้นฉบับจำนวน ๑ ชุด  และสำเนาอีก ๕ ชุด  พร้อมทั้งเขียนข้อความกำกับว่า 
“ต้นฉบับ" และ “สำเนาชุดที่ ๑, ๒, …, ๕”  หากมีข้อความในเอกสารต้นฉบับและเอกสารสำเนา
มีข้อขัดแย้งกันให้ถือว่าเอกสารต้นฉบับเป็นเอกสารที่ถูกต้อง

๗.๔  กำหนดวันยื่นข้อเสนอเป็นไปตามประกาศ ฯ

เอกสารข้อเสนอจะต้องระบุไว้หน้าซองหรือกล่องที่หนึ่งว่า  “ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ”  และหน้าซองหรือกล่องที่สองว่า “ข้อเสนอด้านเทคนิค” งานจ้างเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ณ สถานีผลิต-จ่ายน้ำประปาโรงกรองน้ำบางเหนียวดำ  จุดสูบน้ำเพิ่มแรงดันบริเวณ กม.๑๐+๘๕๐ หมายเลขถนน ๔๐๒๕  ตอนท่าเรือ-หาดสุรินทร์ สถานีสูบน้ำดิบเขื่อนบางเหนียวดำ  สถานีสูบน้ำดิบขุมเหมืองม่าหนิก  สถานีสูบน้ำดิบขุมเหมืองฮิตเลอร์  และสถานีสูบน้ำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกปภ.กำหนดในภายหลัง

๗.๕  สถานที่ยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอทั้งหมดที่  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  เลขที่      ๓๑/๑๕ หมู่ที่ ๓ ถ.สุราษฎร์ – พุนพิน ต.วัดประดู่  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  ๘๔๐๐๐

๘. ระยะเวลาของสัญญา

ระยะเวลาของสัญญากำหนดไว้ ๓๖ (สามสิบหก) เดือน นับจากวันเริ่มสัญญา

๙. การคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ

๙.๑  กปภ. จะทำการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้อง  และมีข้อเสนอทางด้านเทคนิคเป็นไปตามเงื่อนไขและความต้องการ กปภ. ภายในเวลาไม่เกิน ๑๔ วัน  นับตั้งแต่วันที่ยื่นข้อเสนอ  โดยผู้ที่ได้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์ตัดสินคะแนนผ่านที่  ๗๐  (เจ็ดสิบ) คะแนน  ตามภาคผนวก  ก  ทุกราย  จะได้รับสิทธิที่จะเสนอราคาตามประกาศ ฯ  โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีดังนี้

๙.๑.๑  เกณฑ์ตัดสินผ่านการพิจารณา

(๑)  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขาดคุณสมบัติ  และมีหลักฐานไม่ครบตามที่ระบุในเงื่อนไข
และรายละเอียด  จะไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

(๒)  คะแนนในการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ รวมเป็น ๑๐๐  คะแนน  เกณฑ์การให้คะแนน ตามภาคผนวก ก

๙.๒   กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจะยกเลิกการคัดเลือกก็ได้  โดยถือผลประโยชน์ของ กปภ. และประชาชนเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กปภ. เป็นที่สุด  จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้

๑๐. ใบเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาทุกราย  จะต้องเสนอราคาค่าจ้างงานนี้ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ผู้เสนอราคาต่ำสุดจะได้รับแจ้งให้มายื่นใบเสนอราคา ให้เป็นไปตามประกาศประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และจะต้องมีความถูกต้องครบถ้วนตามตารางในภาคผนวก ข แนบท้าย หากฉบับใดมีความบกพร่อง หรือมีข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้  อาจเป็นเหตุให้มีการยกเลิกการคัดเลือกได้

๑๐.๑  ผู้ยื่นเสนอรายใดมีข้อบกพร่องดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับการพิจารณาใบเสนอราคา และการตัดสินของ กปภ. ถือเป็นเด็ดขาด

๑๐.๑.๑  ไม่เสนอราคาตามแบบฟอร์มใบเสนอราคา  พร้อมทั้งเอกสารแนบท้าย  และ
ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ  อย่างครบถ้วน

๑๐.๑.๒  มีข้อความเป็นเท็จ หรือปรากฏว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร

๑๐.๑.๓  ไม่มีการลงลายมือชื่อในใบเสนอราคา

๑๐.๑.๔  ไม่ได้ยื่นซองเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด

๑๐.๑.๕  ไม่ได้เสนอหลักประกัน หรือหนังสือค้ำประกันซองของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว

๑๐.๒  ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีข้อบกพร่องดังต่อไปนี้  อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาราคา และการตัดสินของ กปภ. ถือเป็นเด็ดขาด

๑๐.๒.๑  มีการตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมนอกเหนือที่ กปภ. กำหนดไว้

๑๐.๒.๒  ไม่มารับเอกสารเพิ่มเติมก่อนเวลายื่นข้อเสนอ

๑๐.๒.๓  ไม่ได้ลงชื่อกำกับ  หรือประทับตราเอกสารในส่วนที่ต้องการ

๑๐.๒.๔  ไม่กรอกราคารวมที่ยื่นเสนอ หรือราคารวมแต่ละรายการให้ครบถ้วน

๑๐.๓   ข้อเสนอทางด้านราคาให้เสนอเป็นสกุลเงินบาท

๑๐.๔   ข้อเสนอทางด้านราคา  จะต้องประกอบด้วยประมาณค่าใช้จ่ายของงานทั้งหมดโดยแสดงรายการส่วนสำคัญ ๆ ของงานที่ทำ

๑๐.๕   ในส่วนของข้อเสนอราคาในใบสรุปข้อเสนอด้านราคา ให้ใช้ประมาณการตามที่ กปภ. ได้กำหนดไว้ในใบสรุปข้อเสนอราคา (ภาคผนวก ข)

๑๑. เงื่อนไขและข้อกำหนดของงาน

ข้อเสนอต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑๑.๑   ผู้รับจ้างต้องลงนามในสัญญากับ กปภ. ภายในเวลา ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่  กปภ. แจ้งให้ทราบ

๑๑.๒  ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำของ กปภ. (ภาคผนวก๑) โดยผลิตน้ำประปาในปริมาณที่ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบในแต่ละเดือน ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลบ.ม./วัน แต่ไม่เกินกว่ากำลังผลิตสูงสุด รวมถึงการบำรุงรักษาระบบประปาตามแนวทางที่  กปภ. กำหนดในระยะเวลา  ๓  ปี นับจากวันที่  กปภ. กำหนดให้ตามหนังสือ Notice to Proceed  โดย กปภ. จะจ่ายค่าจ้างให้ตามอัตราที่ตกลงกัน

๑๑.๓  ผู้รับจ้างจะต้องดูแลทรัพย์สิน  และดูแลสถานที่ ตามข้อ ๑.๒ แทน กปภ.   ตลอดอายุสัญญาหากทรัพย์สินของกปภ.สูญหายหรือชำรุดเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องหรือประมาท

เลินเล่อของผู้รับจ้าง   ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้  กปภ.

๑๑.๔   ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องดูแลเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ของสถานที่ตามข้อ ๑.๒ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดอายุสัญญา  และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมให้ดีดังเดิมก่อนสิ้นสุดสัญญา

๑๑.๕ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  ในการผลิตน้ำประปาในส่วนของ
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของสถานที่ ตามข้อ ๑.๒

๑๑.๖  ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา

๑๒.  หลักเกณฑ์ในการทำสัญญา

๑๒.๑   ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการบริหารจัดการผลิตน้ำประปา และบำรุงรักษาระบบประปา  ในวันเริ่มประกอบการเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างผลิตน้ำประปาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน ๓ (สาม) ปี  โดยอาจเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย หรือ หนังสือค้ำประกันของธนาคาร  ตามแบบฟอร์มของ  กปภ. ในภาคผนวก  ๕  ซึ่งออกโดยธนาคาร  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย  โดยให้มีผลใช้บังคับในช่วงตลอดอายุสัญญา  และ กปภ. จะคืนหลักประกันนี้ให้แก่ผู้รับจ้างในวันสิ้นสุดสัญญา (จะคืนหลักประกันให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว)

๑๒.๒  กปภ. จะอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ในการขออนุญาต / อนุมัติ  แล้วแต่กรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงาน    โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๑๒.๓ ในกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้   ผู้รับจ้างจะต้องชำระเงิน
เป็นค่าชดเชย ให้แก่ กปภ. โดยคำนวณจากปริมาณน้ำประปาที่ขาดไปในแต่ละวันคูณกับอัตราค่าน้ำเฉลี่ยที่  กปภ.สาขาภูเก็ตขาย  ยกเว้นเหตุสุดวิสัยหรือภัยทางธรรมชาติหรือความผิดอื่นใดที่มิใช่ความผิดของ
ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจะพิจารณายกเว้นค่าปรับเป็นกรณีไป ผู้รับจ้างจะจ่ายค่าชดเชยดังกล่าวนี้ให้แก่  กปภ. ภายใน  ๓๐  (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ตัวแทนทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองความถูกต้อง โดยไม่หักกลบลบหนี้กับการชำระค่าจ้างรายเดือน

๑๒.๔  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของ กปภ. อันเป็นเหตุเกิดจากความผิดพลาด  บกพร่องหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชำระเงินเป็นค่าชดเชยให้แก่ กปภ.ในเดือนถัดไป  เท่ากับ  ๐.๑๐  (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์)คูณด้วยอัตราค่าน้ำเฉลี่ยที่         การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ขายย้อนหลัง ๓ เดือน คูณด้วยปริมาณน้ำประปาทั้งหมดตามที่ผู้รับจ้างผลิตจัดส่งให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบว่ารายการดังกล่าวมีเกณฑ์คุณภาพด้อยกว่าที่ระบุไว้ในมาตรฐานน้ำประปาของ กปภ. จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำการแก้ไขให้รายการดังกล่าวมีเกณฑ์เท่ากับหรือสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากตัวแทนของทั้งสองฝ่าย ผู้รับจ้าง

จะจ่ายค่าชดเชยดังกล่าวนี้ให้แก่  กปภ. ภายใน ๓๐  (สามสิบ) วันนับจากวันที่ตัวแทนทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองความถูกต้อง โดยไม่หักกลบลบหนี้กับการชำระค่าจ้างรายเดือน

๑๒.๕  กปภ.จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน โดยคำนวณจากปริมาณน้ำประปาที่อ่านได้จากมาตรวัดน้ำหลักในแต่ละเดือนคูณกับอัตราค่าจ้างต่อหน่วยที่ได้ตกลงกันแล้ว

๑๒.๖  กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างของโครงการนี้เป็นเงินบาทเท่านั้น  ในการชำระเงินค่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง  หรือผู้รับโอนสิทธิ์แล้วแต่กรณี

๑๒.๗  ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศค่าไฟฟ้า ตามสูตรการปรับอัตรา
ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากค่า Ft ณ เดือนที่ยื่นเสนอราคา (ค่า Ft๐)   กปภ.และผู้รับจ้างตกลงให้มีการชดเชยค่าจ้างเนื่องจากกรณีนี้ โดยจะคิดชดเชยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากค่าจ้างแต่ละเดือนที่เบิกจ่ายเป็นเงินค่าจ้างตามข้อ ๑๒.๕ ตามสูตรและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในภาคผนวก  ๓

๑๒.๘ ผู้รับจ้างจะต้องรายงานข้อมูลการบริหารการจัดการผลิตน้ำประปาในรอบเดือน  ตามภาคผนวก  ๔  ให้ กปภ. ทราบภายใน  ๑๕  วัน  ของเดือนถัดไป

๑๒.๙   ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับความสงบสุขของประชาชนตามที่ระบุในรายละเอียดของสัญญาจนผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการเองได้  หรือในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบน้ำประปาให้แก่  กปภ. ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ที่จะทำให้ประชาชนไม่ได้ใช้น้ำตลอดเวลา  กปภ. มีสิทธิที่จะเข้าไปดำเนินกิจการแทนผู้รับจ้างเป็นการชั่วคราวได้ทันที  เพื่อขจัดหรือบรรเทาเหตุดังกล่าวข้างต้น หรือ  ยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของผู้รับจ้าง  เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำประปาต่อไปได้

๑๒.๑๐  ในกรณีผู้รับจ้างต้องหยุดผลิตน้ำประปา   เนื่องมาจากปัญหาในการบริหารงานของผู้รับจ้าง กปภ. มีสิทธิ์ที่จะทำการแทนได้ทันที โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๑๒.๑๑  ก่อนที่จะมีการยกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  จะต้องมีการแก้ไขตามวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติ    ซึ่งจะระบุไว้ในสัญญาก่อนจะใช้สิทธิการยกเลิกสัญญา

๑๒.๑๒  สัญญาจะต้องทำเป็นภาษาไทยเท่านั้น

๑๓.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

กปภ. จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกๆ ระยะเวลา ๖ เดือน โดย
คณะกรรมการ ซึ่ง กปภ. จะแต่งตั้งขึ้นภายหลัง  การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจะพิจารณา
ถึงความสามารถ  ในการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐานตามภาคผนวก ๑  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและระบบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและหัวข้ออื่น ๆ  ที่คณะกรรมการจะกำหนดขึ้น

.........................................................................