ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองแวง ม.๓ ,บ้านหนองแวงน้อย ม.๗ ,บ้านหนองแวงพัฒนา ม.๑๔ ,บ้านหนองรุ่งเรือง ม.๑๙ ,บ้านหนองแวงอรุณ ม.๒๓  ตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖  มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองแวง ม.๓ ,บ้านหนองแวงน้อย ม.๗ ,บ้านหนองแวงพัฒนา ม.๑๔ ,บ้านหนองรุ่งเรือง ม.๑๙ ,บ้านหนองแวงอรุณ ม.๒๓  ตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์   ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

###### กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง วางท่อประปาใหม่ ขนาด  ๑๐๐ มม. -  ๓๐๐ มม. มีความยาวรวม โดยประมาณ ๑๑,๓๖๖ เมตร และขนาด  ๕๐ มม. มีความยาวรวม โดยประมาณ ๑,๔๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ บริเวณบ้านหนองแวง ม.๓ ,บ้านหนองแวงน้อย ม.๗  ,บ้านหนองแวงพัฒนา ม.๑๔ ,บ้านหนองรุ่งเรือง ม.๑๙ ,บ้านหนองแวงอรุณ ม.๒๓  ตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

###### ๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์

๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างของ กปภ.ชั้นที่ ๑-๕ ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่าของทุนจดทะเบียน(ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอและ กปภ. พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศราคา

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๒๐  วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   ๕,๙๒๗,๘๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------