ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ

หมู่ที่ ๖ บ้านไผ่ลูกนก  ต.สวนแตง   อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ปี ๒๕๕๕ งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ

บริเวณหมู่ที่ ๖ บ้านไผ่ลูกนก  ต.สวนแตง   อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี         การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง

มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ตามแบบแปลนเลขที่

สพ. ๕๕-๐๐๑/๑-๒         โดยกำหนดวางท่อ PVC  ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาวประมาณ ๒,๘๒๐ เมตร ,

ท่อ PVC  ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาวประมาณ ๕๔๕ เมตร, ท่อ S  ๑๕๐ มม. ความยาวประมาณ ๑๑๑ เมตร, ท่อ PB  ๕๐ mm. SDR ๑๓.๕ ความยาวประมาณ ๖๕๐ เมตร

๓.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ ...

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๓ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่     ๑ -  ๕    หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า            ๑,๐๐๐,๐๐๐.-      บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  ๕  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การประปาส่วนภูมิภาคเชื่อถือ

๔. ระยะเวลาก่อสร้าง   ๙๐  วัน  ( เก้าสิบวัน )  จ้างแบบราคาเหมารวม และจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  ๑  งวด

๕. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ   ๒,๕๐๐,๐๐๐.-  บาท

( เงินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซองไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย