ขอบเขตของงาน (TOR)  งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ถนนเพชรเกษมจากแยกบายพาส - ทางเข้าวนอุทยานปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

- หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณงานจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ถนนเพชรเกษมจากแยกบายพาส-ทางเข้าวนอุทยานปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

๒.  ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ตามแบบแปลนเลขที่  ปข.๕๕-๐๐๑/๑-๕,ปปข.๓-๐๑๖ วางท่อ PVC dia ๒๐๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาวประมาณ ๕,๗๖๔  เมตร,วางท่อ PVC dia ๑๕๐ มม.ชั้น ๘.๕ ความยาวประมาณ ๔,๖๖๐ เมตร,วางท่อ S dia ๒๐๐ มม. บนดิน,ใต้ดิน ความยาวประมาณ ๑๔๖  เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานรับท่อ

๓.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓	  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔	  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๓ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  ๑ - ๕

๔. ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  ๓  งวด

๕. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ          ๘,๐๐๐,๐๐๐.-          บาท

(เงินแปดล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม