บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่  มท  ๕๕๒๐๓ -๑ /พิเศษ  วันที่           พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๕๑๔/๒๕๕๔  ลงวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา  จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๕  ชุมชนโนนหอม หมู่ ๒, หมู่ ๓, หมู่ ๑๑ ตำบลโนนหอม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ, ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๕  ชุมชนโนนหอม หมู่ ๒, หมู่ ๓, หมู่ ๑๑ ตำบลโนนหอม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร  1ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(  นายขจรศักดิ์  เหลืองอาทิตย์   )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายจีระศักดิ์  จันพลา   )

วิศวกร ๗

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายปริญญา  ยศแก้ว)

วิศวกร ๔

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference:  TOR)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๕  ชุมชนโนนหอม หมู่ ๒ , หมู่ ๓ , หมู่ ๑๑ ตำบลโนนหอม

อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 0

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕  วงเงินงบประมาณ   ๔,๑๐๐,๐๐๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการดำเนินการก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๕ ชุมชนโนนหอม หมู่ ๒, หมู่ ๓, หมู่ ๑๑ ตำบลโนนหอม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการน้ำประปา และรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนอย่างทั่วถึง จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ขอบเขตของงาน

# กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทำการปรับปรุงเส้นท่อ  โดยวางท่อPVC Ø ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕, PVC Ø ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕, ท่อ PE Ø ๑๖๐ มม. PN ๑๐, ท่อ PE Ø ๒๒๕ มม. PN ๑๐, ท่อPB Ø ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕, ท่อปลอก GS Ø ๖” (ขุดวาง) (BS-M) , ท่อปลอก S Ø ๒๐๐ มม. (ขุดวาง)  ท่อปลอก S Ø ๒๕๐ มม. (ขุดวาง) , ท่อปลอก S Ø ๓๐๐ มม. (ดันลอด) , ท่อปลอก S Ø ๔๐๐ มม. (ดันลอด) รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ ๑๐,๖๓๙ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการวางท่อให้เรียบร้อย0

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

- เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

- ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

- ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

- ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าว     ต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน ๕ ปี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า       ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ  ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค

๔.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๙๐ วัน

๕.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๔,๓๘๗, ๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)