ขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านรินรดา ต.บางหญ้าแพรก

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

- หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน(งบลงทุนไม่เป็นโครงการประจำปี๒๕๕๕) งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านรินรดา ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วย      ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

- เหตุผลขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

  - จัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่

สค.๕๕-๐๑๑/๑-๑ โดยกำหนดให้ทำการวางท่อดังต่อไปนี้

- ท่อ PB dia. ๕๐ มม.   	  ชั้น ๑๓.๕	ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ	๖๙๕	เมตร

- ท่อ PVC dia. ๑๐๐ มม.   ชั้น ๘.๕	ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ	๙๒๔	เมตร

- ท่อ PVC dia. ๑๕๐ มม.   ชั้น ๘.๕	ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ	๗๓๐	เมตร

- ท่อ PVC dia. ๓๐๐ มม.   ชั้น ๘.๕	ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ	๕๔๐	เมตร

- ท่อ S dia. ๒๐๐ มม.  	  (ใต้ดิน)	ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ	๖	เมตร

- ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๓.๑	 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓	 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔	 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๓ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์     ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง      การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕	 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่ ๑ - ๕ หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท   (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของราคากลางของโครงการ) ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน ๕ ปี และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การประปาส่วนภูมิภาคเชื่อถือ

- ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงานโดยแบ่งออกเป็น  ๑  งวด

๕	ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ     ๓,๐๐๐,๐๐๐.-       บาท              	(เงินสามล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม